Утверждена:

Решением сессии Совета депутатов

Матвеевского сельсовета

от 29.11.2012 г. № 93

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Матвеевского сельсовета

на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года

Песчаное Озеро 2012 год

Паспорт

Программы  комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры Матвеевского сельсовета на 2012- 2017  годы  И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Матвеевского сельсовета Чановского района Новосибирской области» на 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- Правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав Матвеевского сельсовета. |
| Заказчик Программы | Администрация Матвеевского сельсовета Чановского района Новосибирской области. |
| Разработчики | Администрация Матвеевского сельсовета Чановского района Новосибирской области. |
| Руководитель Программы | Администрация Матвеевского сельсовета Чановского района Новосибирской области. |
| Основные цели и задачи Программы | - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Матвеевского сельсовета Чановского района Новосибирской области". 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Сроки реализации | 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы водоснабжения; - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Матвеевского сельсовета Чановского района Новосибирской области; - Организации-застройщики. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация Матвеевского сельсовета . а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния муниципального образования - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Целевые индикаторы программы | - строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселений, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2012 - 2020 гг. составит 25 099 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет 2012 г. – 195 тыс. руб.; - 2013 г. – 487,95 тыс. руб.; - 2014 г. – 170 тыс. руб.; - 2015 г. – 75 тыс. руб.; - 2016 г. – 50 тыс. руб.; - 2017 г. – 285 тыс. руб. - 2018-2020 гг. – 25 тыс. руб. - Областной бюджет 2012 г. – 3 510 тыс. руб.; - 2013 г. – 8 156,1 тыс. руб.; - 2014 г. – 3 060 тыс. руб.; - 2015 г. –1 350 тыс. руб.; - 2016 г. – 900 тыс. руб.; - 2017 г. –5 130 тыс. руб. - 2018-2020 гг. – 450 тыс. руб. - Внебюджетные источники 2012 г. – 195 тыс. руб.; - 2013 г. – 454,95 тыс. руб.; - 2014 г. – 170 тыс. руб.; - 2015 г. – 75 тыс. руб.; - 2016 г. – 50 тыс. руб.; - г. – 285 тыс. руб. 2018-2020 гг. – 25 тыс. руб. |

Введение.

Матвеевский сельсовет расположен на юго-западе  Новосибирской области. На территории поселения общей площадью 378 кв. км, расположено 5 населенных пунктов. Численность населения поселения на 1 января 2012 года составила 803 человека. Административный центр – село Песчаное Озеро расположено в 42 км от районного центра Чаны, в 39 км от железнодорожной станции Чаны и в 486 км от г. Новосибирска.

Территории Матвеевского сельсовета характеризуются следующими основными показателями: рельеф равнинный, грунты пригодные для строительства, почвы для разведения садов и огородов.

Характеризуется континентальным и засушливым климатом.

Наиболее распространенные типы растительности: солонцово-солончаковые, меньше болотно-солончаковые луга. Леса расположены в виде отдельных урочищ и колков. Основная лесообразующая порода – береза, осина.

Животный мир представлен небольшим количеством косули и лося, обитают колонок, ласка, хорь, барсук, корсак, заяц-беляк, суслик. Многочисленна водоплавающая и болотная дичь. В водоемах обитают карась, гольян.

Установлено автобусное сообщение со всеми селами поселения. Поселения граничит с юга с Чистоозерным районом, с запада Татарским районом.

На протяжении последних лет численность населения снижается. Все население сельское. Крупным селом считается – с. Песчаное Озеро.

Этнический состав населения следующий: русские-80, немцы-10, казахи -2, украинцы-4, мари-3.

Основа экономики поселения заложена и сформирована исторически как имеющая сельскохозяйственную направленность. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 67 % в общей площади.

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

## Существующая система теплоснабжения Матвеевского  сельсовета и перспектива ее развития.

На территории села Песчаное Озеро в настоящее время имеется одна угольная  котельная  находящееся в аренде у МУП «Матвеевское ЖКХ».

МУП «Матвеевское ЖКХ» эксплуатирует  котельную с. Песчаное Озеро. Основная доля потребителей услуг теплоснабжения приходится на бюджетную сферу: 2009 год – 88,1 %, 2010 год – 88 ,9 % и 2011 год – 88 %.

Установленная мощность котельной 1,1 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0,116 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в т/сеть не учитывается.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Матвеевское ЖКХ», устанавливаются Департаментом по тарифам Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил 1647,10  руб./Гкал.

На сегодняшний день проблема котельной состоит в неэффективной работе угольных котлов, связанной с мощностью котельного оборудования, которая по своим параметрам не соответствует подключенной нагрузке потребителей. Загрузка котельной по данным экспертизы составляет 27%, что влечет за собой большой перерасход топлива и электроэнергии. В связи с ветхостью здания идут большие потери тепловой энергии на собственные нужды..

Перспектива развития системы теплоснабжения Матвеевского сельсовета заключается в установке энергосберегающей модульной котельной вблизи отапливаемых объектов, что позволит уменьшить производственный объем здания котельной, увеличить экологическую и производственную безопасность, обеспечить экономичное расходование топлива и электроэнергии. В связи с установкой модульной котельной вблизи отапливаемых объектов протяженность муниципальных сетей сократится на 210 метров, оставшиеся 165 метров подлежат замене.

Замена старых металлических труб протяженностью 165 метров на трубы в полиуретановой оболочке приведет к уменьшению теплопотерь и снижению расходов на ремонт теплосети.

В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к 	нормативным.

1.2. Существующая система водоснабжения Матвеевского сельсовета и перспектива ее развития.

В Матвеевском сельсовете эксплуатацию водоносного горизонта и системы коммунального водоснабжения в целом осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Матвеевское ЖКХ». Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей водоснабжения жилищного фонда.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопровод с.Песчаное Озеро - артскважина №301 (полный амортизационный износ, скважине более 51 год, неисправна); артскважина №302-скважине   более 35лет, проектной производительностью 168 м3/сут. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 4,8 км. Водонапорная башня исправна, вода из скважины подается в резервуар, с резервуара в систему водоснабжения. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные краны в количестве 15 штук.

Водопровод д.Ковыльное –  артскважина №306 (возраст скважин 30лет) проектной мощностью 144м3/сут. Протяженность уличной водопроводной сети 2 км . Водоразбор населением осуществляется через водоразборные краны в количестве 8 штук.

Водопровод д. Зеленополье. Водозабор из  артскважины№303 (полный амортизационный износ, скважине  26лет). Проектная мощность скважины 216 м3/сут. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 1 км. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные краны в количестве 4 штук.

Водопровод д. Полтавка. Водозабор из  артскважины№304 (полный амортизационный износ, скважине  38лет). Проектная мощность скважины 216 м3/сут. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 2,8 км. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные краны в количестве 12 штук.

Водопровод д. Матвеевка. Водозабор из  артскважины№305 (полный амортизационный износ, скважине  35лет). Проектная мощность скважины 216 м3/сут. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 1,7 км. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные краны в количестве 1 штук.

Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу

| № п/п | Наименование водоводов | Материал труб | Д, мм. | Длина, м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводс.Песчаное ООоОзероООзероПесчаное | Сталь | 76 мм. | 4800 | 1980 |
|  | Водопровод с. Ковыльное | Чугун | 89-125 мм. | 2000 | 1991 |
| 3 | Водопровод с.Зеленополье | Полиэтилен | 76-57 мм. | 1000 | 1991 |
| 4 | Водопровод с.Полтавка |  |  | 2800 | 1981 |
| 5 | Водопровод с.Матвеевка |  |  | 1700 | 1991 |

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации. Физический износ по данным бухгалтерского учёта составляет более 73%.

Поднятая (добытая) вода требует очистки, так как по всем показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП «Матвеевское ЖКХ», устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 24,61  руб./м. куб.

На сегодняшний день у МУП «Матвеевское ЖКХ» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1.Отсутствует первая категория надежности энергоснабжения насосной станции I подъема системы водоснабжения.

2. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

3. Требуется замена оборудования на станции I подъема (скважины), отсутствует автоматизированная система подачи воды.

4. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Матвеевского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Песчаное Озеро:

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Развитие системы водоснабжения с. Полтавка:

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-реконструкция водопроводной сети;

Развитие системы водоснабжения д. Ковыльный:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство водопровода;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

## 1.3. Существующая система  сбора и утилизации ТБО Матвеевского  сельсовета

## и перспектива ее развития.

В муниципальном образовании Матвеевского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в с. Венгерово, для дальнейшего захоронения.

1.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и     энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Матвеевского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в  администрации Матвеевского сельсовета от 02 ноября 2010 года постановлением администрации № 31 утверждена адресная программа «Энергосбережение в многоквартирном жилом фонде на 2011-2012 годы»

В 2011 году Администрацией Матвеевского сельсовета   и ее подведомственными учреждениями была проведена работа по установке приборов учета энергетических ресурсов, установлены энергосберегающие светильники на объектах социальной сферы.

В 2012 году администрация Матвеевского сельсовета планирует установить 3 прибора учета холодного водоснабжения.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения продолжить работу по установки приборов учета.

В 2012 году проведены энергетические обследования, учреждений  социально- культурной сферы.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

- Анализ социально-экономического развития муниципального образования Матвеевского сельсовета

2.1. Демографическая ситуация

В целом динамика демографической	 ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития района. За период 2008 - 2011 годов численность населения поселения уменьшилась на 23 человека. К началу 2011 года численность населения  составила 803 человека против 826 человек в 2008 году.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Численность населения (чел.) | 826 | 798 | 808 | 803 |
| 2. Доля в численности населения района (%) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 3. Общий коэффициент смертности (чел. на 10000 чел. населения) | 96 | 137 | 173 | 74 |
| 4. Коэффициент миграционного прироста (чел. на 10000 чел. населения) | -70 | -280 | +20 | -50 |
| 5. Коэффициент естественного прироста (чел. на 10000 чел. населения) | +40 | - 10 | -50 | -10 |

Особую остроту в последние годы приобрела проблема низкой рождаемости и высокой смертности населения. В общей структуре причин смерти населения Матвеевского сельсовета лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы.

Таким образом, главной причиной депопуляции является естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер. Другой причиной снижения численности населения поселения является отрицательное сальдо миграции. Из-за отсутствия рабочих мест население стремится в город, особенно велик процент миграции молодёжи.

Возрастная структура населения за последние годы не претерпела значительных изменений.

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| - Структура населения: городское сельское (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Возрастная структура населения (%): - моложе 18 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | 17.1 61.1 21.8 | 16.5 60.7 22.8 | 15.2 63.5 23.1 | 16.7 63.0 22.4 |
| 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в пенсионном фонде (чел.) | 180 | 182 | 187 | 180 |
| 4. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 18 лет на одного трудоспособного) | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.27 |
| 5. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 0.36 | 0.27 | 0.36 | 0.35 |
| 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 0.64 | 0.54 | 0.6 | 0.62 |

  - Анализ и оценка внешних факторов,

определяющих потенциал развития

Социально-экономическое развитие поселения определяется развитием личных подсобных хозяйств. За последние 10 лет поселение испытало различное влияние происходящих в экономике страны и области изменений. Общая картина развития  неустойчивая.

## Характеристика экономического потенциала территории

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 37853 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством | 4205 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 129 |
| 2) неиспользуемые площади |  |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) - общий запас древесины на корню (млн. куб. м) | 4493 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

На территории поселения на 01.01.2012 года зарегистрировано 11 организаций и учреждений, в том числе, торговых - 6, медицинских -3, образовательных - 2,культуры - 2, связи - 1, ЖКХ -1.

Специализацией экономики поселения является молочное и мясное скотоводство. На территории не имеется особо охраняемых объектов. Разведанных запасов полезных ископаемых также не имеется.

    - 2.3. Торговля и платные услуги

Торговая сеть поселения представлена сетью магазинов индивидуальных предпринимателей. Всего на территории поселения действует 6 магазинов. Наибольший удельный вес занимают магазины смешанного типа, где наблюдается значительное расширение ассортимента как продовольственных, так и промышленных товаров.

Розничный товарооборот по Матвеевскому сельсовету за 2011 год составил 9,0 млн. руб. или  117 % к уровню прошлого года.

Рост оборота розничной торговли обусловлен увеличением доходов населения, расширением ассортимента товаров.

Основные показатели развития потребительского рынка

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Оборот розничной торговли (млн. руб.) | 3.8 | 6.3 | 7,7 | 9.0 |
| 2. Структура оборота розничной торговли (%) - продовольственные товары - непродовольственные товары | 70.0 30.0 | 70.0 30.0 | 70.0 30.0 | 70.0 30.0 |
| 3. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 4600 | 7900 | 9600 | 11208 |
| 4. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 181.0 | 165.8 | 122.2 | 117.0 |
| 5. Суммарный объем платных услуг населению (млн. руб.) в том числе объем бытовых услуг населению (%) | 1.3 0 | 1.9 0 | 1.2 0 | 1.1 0 |
| 6. Объем платных услуг на душу населения, руб. | 1574 | 2381 | 1485 | 1370 |
| 7. Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году | 103.0 | 151.2 | 62.4 | 92.3 |

2.4. Исполнение бюджета

В течение 2008-2011 гг. прослеживается тенденция снижения доходной части консолидированного бюджета поселения.

## Структура бюджета

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Доходы бюджета (млн. руб.), всего | 8.5 | 7.7 | 6.0 | 5.1 |
| в том числе на душу населения, руб. | 9685 | 9649 | 7426 | 6351 |
| 2. Структура доходной части бюджета по источникам (%): - налоговые поступления | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 4.1 |
| - плата за ресурсы |  |  |  |  |
| - поступления из фонда финансовой помощи |  |  |  |  |
| - прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Собственные доходы бюджета, тыс. руб. | 229 | 226 | 199.0 | 211 |
| в том числе: - земельный налог | 101 | 97.0 | 86 | 74 |
| - налог на доходы физических лиц | 106 | 102 | 111 | 133 |
| - налог на имущество физических лиц | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 1.9 |
| - доходы от имущества, сдаваемого в аренду | 11.0 | 10.4 | 1.9 | 1.9 |
| - налог на совокупный (вмененный) доход |  |  |  |  |
| - государственная пошлина |  |  |  |  |
| - доходы от предпринимательской деятельности |  |  |  |  |
| - налог на прибыль организаций |  |  |  |  |
| - налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| - прочие |  |  |  |  |
| в том числе на душу населения, руб. | 277 | 283 | 246 | 262 |
| 4. Расходы бюджета, млн. руб., всего | 8.5 | 6.8 | 7.1 | 5.2 |
| в том числе на душу населения, руб. | 9685 | 8521 | 8787 | 6476 |
| 5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%) - образование - здравоохранение - физкультура и спорт - жилищно-коммунальное хозяйство - государственное и муниципальное управление | 0.6 0.3 22.4 26 | 0.7 0.6 41.2 28 | 0.9 0.4 23.9 30 | 1.2 0.4 17.3 38 |
| 6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. руб. | 0 | 0.9 | -1.1 | - 0.1 |

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

  - 3.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

- Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- - долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- - долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- - долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- - долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

| Доступность коммунальных услуг для граждан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,% | 4081550/(530 чел.*12 мес.*6500руб.)*100= | 9,87 | доступный |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ,% | 90/530*100= | 16,98 | доступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 27648/28424,9*100= | 97,27 | высокий |
| Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | 1*4,01/530*100= | 0,76 | высокий |

- Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

  - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии не соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

  - Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

- Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения Матвеевского сельсовета заключается в установке энергосберегающей модульной котельной вблизи отапливаемых объектов, что позволит уменьшить производственный объем здания котельной, увеличить экологическую и производственную безопасность, обеспечить экономичное расходование топлива и электроэнергии. В связи с установкой модульной котельной вблизи отапливаемых объектов протяженность муниципальных сетей сократится на 210 метров, оставшиеся 165 метров подлежат замене.

Замена старых металлических труб протяженностью 165 метров на трубы в полиуретановой оболочке  приведет к уменьшению теплопотерь и снижению расходов на ремонт теплосети.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

- уменьшить нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Матвеевского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 1.

4.2. Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Матвеевского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения поселений Матвеевского сельсовета:

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Развитие системы водоснабжения с. Полтавка:

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-реконструкция водопроводной сети;

Развитие системы водоснабжения пос. Ковыльный:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство водопровода;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Матвеевского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 2.

4.3. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около  своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние муниципального образования "Матвеевского сельсовета Чановского района Новосибирской  области"

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Матвеевского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 3.

- Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2012-2020 года в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 25 099 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2012 года, что связано с проведением запланированных работ по строительству блочно - модульной котельной в с. Песчаное Озеро.

Обобщенные данные сведены в таблицу. Приложение 4.

Приложение 1

Перспективная схема теплоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой модульной котельной мощностью 0.5 мВт с. Песчаное Озеро | 2012 | МБ | 195 | 195 | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3510 | 3510 | 3510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 195 | 195 | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация тепловой сети в с.Песчаное Озеро | 2013 | МБ | 49,5 | 49,5 |  | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 264 | 264 |  | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 16,5 | 16,5 |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт котлов и насосного оборудования | 2018-2020 | МБ | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 4 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 4730 | 4230 | 3900 | 330 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 500 |  |
|  |  |  | МБ | 269,5 | 244,5 | 195 | 49,5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |
|  |  |  | ОБ | 4224 | 3774 | 3510 | 264 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 450 |  |
|  |  |  | ВИ | 236,5 | 211,5 | 195 | 16,5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С. Песчаное Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды | 2013 | МБ | 75 | 75 |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 350 | 1 350 |  | 1 350 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 75 | 75 |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 1.2 1 | Строительство водопроводной сети | 2013 | МБ | 303,45 | 303,45 |  | 303,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 5462,1 | 5462,1 |  | 5462,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 303,45 | 303,45 |  | 303,45 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2013 | МБ | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 080 | 1 080 |  | 1 080 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | С. Полтавка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды | 2014 | МБ | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 080 | 1 080 |  |  | 1 080 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2014 | МБ | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 080 | 1 080 |  |  | 1 080 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция водопроводной сети | 2014 | МБ | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 900 | 900 |  |  | 900 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Пос. Ковыльный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка проектно- сметной довументации по водоснабжению д. Бровничи. | 2015 | МБ | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 450 | 450 |  |  |  |  | 450 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 25 | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 3.2 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2016 | МБ | 60 | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 080 |  |  |  |  |  |  | 1 080 |  |
|  |  |  | ВИ | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 3.3 | Строительство водопровода | 2016 | МБ | 225 |  |  |  |  |  |  | 225 |  |
|  |  |  | ОБ | 4 050 |  |  |  |  |  |  | 4 050 |  |
|  |  |  | ВИ | 225 |  |  |  |  |  |  | 225 |  |
| 4 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 18 369 | 12 669 | 0 | 8 769 | 3 400 | 0 | 450 | 5 700 | 0 |
|  |  |  | МБ | 918,45 | 633,45 | 0 | 438,45 | 170 | 0 | 25 | 285 | 0 |
|  |  |  | ОБ | 16 532,1 | 11 402,1 | 0 | 7 892,1 | 3 060 | 0 | 450 | 5130 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 918,45 | 633,45 | 0 | 438,45 | 170 | 0 | 25 | 285 | 0 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение вопроса и разработка плана мероприятий по организации раздельного сбора ТБО | 2013 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение коммунальной техники для вывозки ТБО на полигон. | 2015 | МБ | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 350 | 1 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработать план мероприятий по сбору отходов от жителей частного сектора. | 2016 |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  | Всего | 2 000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 800 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1 088,45 | 195 | 438,45 | 120 |  | 25 | 285 | 25 |
| ОБ | 19 592,1 | 3 510 | 7 892,1 | 2 160 |  | 450 | 5130 | 450 |
| ВИ | 1 088,45 | 195 | 438,45 | 120 |  | 25 | 285 | 25 |
| ИТОГО: | 21 769 | 3 900 | 8 769 | 2 400 |  | 500 | 5 700 | 500 |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 99,5 |  | 49,5 | 50 |  |  |  |  |
| ОБ | 1 164 |  | 264 | 900 |  |  |  |  |
| ВИ | 66,5 |  | 16,5 | 50 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1 330 |  | 330 | 1 000 |  |  |  |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 100 |  |  |  | 75 | 25 |  |  |
| ОБ | 1 800 |  |  |  | 1 350 | 450 |  |  |
| ВИ | 100 |  |  |  | 75 | 25 |  |  |
| ИТОГО: | 2 000 |  |  |  | 1 500 | 500 |  |  |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1 287,95 | 195 | 487,95 | 170 | 75 | 50 | 285 | 25 |
| ОБ | 22 556,1 | 3 510 | 8 156,1 | 3 060 | 1 350 | 900 | 5130 | 450 |
| ВИ | 1 287,95 | 195 | 454,95 | 170 | 75 | 50 | 285 | 25 |
| ИТОГО: | 25 099 | 3 900 | 9 099 | 3 400 | 1 500 | 1 000 | 5 700 | 500 |