СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БЛЮДЧАНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого  созыва

РЕШЕНИЕ

Пятой сессии

28.12.2020                                       с.Блюдчанское                                        № 28

Об утверждении Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Блюдчанского сельсовета на 2021-2025 годы

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 24-ОЗ «О планировании социально-экономического развития Новосибирской области Совет депутатов  Блюдчанского сельсовета  Чановского района РЕШИЛ:

1.  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Блюдчанского сельсовета на 2021-2025 годы

2.  Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Блюдчанского сельсовета  Чановского района Новосибирской области  и на сайте органов местного самоуправления Блюдчанского сельсовета  Чановского района Новосибирской области.

Глава Блюдчанского сельсовета                        Председатель Совета депутатов

Чановского района                                          Блюдчанского сельсовета

Новосибирской области                                  Чановского района

__________Н.Н.Мищенко                                Новосибирской области

___________Л.А.Шпис

Утверждено:

Решением  (пятой сессии)

Блюдчанского Совета депутатов

от 28 .12.2020 г. № 28

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Блюдчанского сельсовета

на 2021-2025 годы

Блюдчанское  2021 год

УТВЕРЖДЕНА

Решением № 28

5-й   сессии (четвертого созыва)

Совета депутатов МО

Блюдчанского сельсовета

от  28  декабря   2020 года

Приложение №1

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Блюдчанского сельсовета на 2021-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2.Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 3.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» 4.Устав муниципального образования Блюдчанского сельсовета . |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Блюдчанского сельсовета. |
| Разработчик Программы | Администрация МО Блюдчанского сельсовета |
| Цель Программы | - Повышение качества коммунальных услуг - Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры - Улучшение экологической ситуации на территории поселений Блюдчанского сельсовета - Увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | - Повышение эффективности функционирования коммунальных систем - Развитие системы коммунальной инфраструктуры МО Блюдчанского сельсовета, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития в соответствии с документами территориального планирования, - определение существенных условий и технико-экономических параметров, подлежащих включению в технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - Повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории МО Блюдчанского сельсовета. - Снижение уровня износа систем коммунальной инфраструктуры - Проведение мероприятий по ресурсосбережению с установкой приборов учета коммунальных ресурсов - Улучшение экологической ситуации на территории МО Блюдчанского сельсовета . - Обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры МО Блюдчанского сельсовета - Определение источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - Проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на подключение и надбавки к тарифам на соответствующие услуги |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021-2025 годы |
| Важнейшие целевые показатели Программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - устранение критического уровня износа основных фондов и снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры По системам водоснабжения: сокращение количества ветхих сетей, нуждающихся в замене По системам теплоснабжения: сокращение количества ветхих сетей, нуждающихся в замене сокращения уровня износа оборудования котельных с заменой оборудования на оборудование соответствующее требованиям программы энергоэффективности. сокращение обоснованного уровня потерь тепловой энергии Капитальный ремонт жилого фонда. Капитальный ремонт с модернизацией мунициальной дорожной сети. |
| Основные направления реализации мероприятий | - Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем - Взаимосвязанное переспективное планирование развития коммунальных систем - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации - Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Исполнители основных мероприятий | МУП «Блюдчанское ЖКХ»; Администрация Блюдчанского сельсовета Чановского района Новосибирской области; Администрация Чановского района Организации-застройщики. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2021-2025 годах составит 394,521 млн. рублей: Всего по программе; Из них (средства областного бюджета); Из них (средства муниципального образования). 2021 год –52,174 млн. рублей;; 39,923 млн. руб.; 7,260 млн. руб.. 2022 год – 45,426 млн. рублей;; 34,525 млн. руб.; 6,585 млн. руб.. 2023 год – 46,516 млн. рублей;; 35,391 млн. руб.; 6,694 млн. руб.. 2024 год- 49,383 млн. рублей;; 37,691 млн. руб.; 6,981 млн. руб.. 2025 год- 41,850 млн. рублей;; 32,41 млн. руб.; 5,388 млн. руб.. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования Блюдчанского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории поселений МО; - улучшение экологического состояния муниципального образования Блюдчанского сельсовета Чановского района Новосибирской области; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов. |

Введение.

Блюдчанский  сельсовет расположен на юго-западе  Новосибирской области. На территории поселения общей площадью  6429  кв. км, расположено 6 населенных пункта. Численность населения поселения на 1 января 2020 года составила 1650 человека. Административный центр – село  Блюдчанское  расположено в 25 км от районного центра р.п.Чаны, и в  485 км от г. Новосибирска. Природные условия поселения –  лесостепь, лугово-черноземные почвы, много сенокосных угодий и сумма температурных дней дают возможность выращивать среднеспелые сорта пшеницы, овес, ячмень, рожь, гречиху, просо, рыжик, горчицу, развивать крупное скотоводство молочно-мясного направления.

Установлено автобусное сообщение со всеми селами поселения. Поселение граничит с севера с р.п.Чаны, с востока с Отреченским и Таганским  сельсоветами, с запада с  Матвеевским и Земляно-Заимским  сельсоветами, с юга с Озером Чаны.

На территории поселения расположены 6 населенных пунктов: село Блюдчанское, поселок Юрки, село Новофеклино, деревня Черниговка, деревня Блюдцы, аул Маметкино . На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупным селом считается – с. Блюдчанское. Этнический состав населения следующий: русские-91,5,  немцы-7,5, казахи -0,7, татары-0,3. Основа экономики поселения заложена и сформирована исторически как имеющая сельскохозяйственную направленность.

Административный центр - с. Блюдчанское   с населением  1662 человека.

- Анализ социально-экономического развития муниципального образования Блюдчанского сельсовета

1.1. Демографическая ситуация

В целом динамика демографической	 ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития района. За период 2017 - 2020 годов численность населения поселения уменьшилась на 67 человек. К началу 2020 года численность населения  составила 1650 человека  против 1717 человек в 2017 году.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Численность населения (чел.) (планируемая) | 1660 | 1610 | 1610 | 1600 |
| 2. Доля в численности населения района (%) | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 3. Общий коэффициент смертности (чел. на 10000 чел. населения) | 114 | 133 | 221 | 139 |
| 4. Коэффициент миграционного прироста (чел. на 10000 чел. населения) | -88 | -36 | -8 | -14 |
| 5. Коэффициент естественного прироста (чел. на 10000 чел. населения) | -6 | +1 | +10 | -3 |

Особую остроту в последние годы приобрела проблема низкой рождаемости и высокой смертности населения. В общей структуре причин смерти населения Блюдчанского сельсовета лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы.

Таким образом, главной причиной депопуляции является естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер. Другой причиной снижения численности населения поселения является отрицательное сальдо миграции. Из-за отсутствия рабочих мест население стремится в город, особенно велик процент миграции молодёжи.

Возрастная структура населения за последние годы не претерпела значительных изменений.

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - Структура населения: сельское (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Возрастная структура населения (%): - моложе 18 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | 22.2 61,0 16,8 | 22,4 59,0 18,6 | 21,8 59,2 19,0 | 21.2 60.0 18,8 |
| 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в пенсионном фонде (чел.) | 308 | 335 | 343 | 338 |
| 4. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 18 лет на одного трудоспособного) | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,36 |
| 5. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 0,65 | 0,70 | 0,69 | 0,68 |

1.2  Анализ и оценка внешних факторов,

определяющих потенциал развития

Социально-экономическое развитие поселения определяется развитием личных подсобных хозяйств. За последние 10 лет поселение испытало различное влияние происходящих в экономике страны и области изменений. Общая картина развития  неустойчивая.

## Характеристика экономического потенциала территории

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 48940 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством | 24740 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 155 |
| 2) неиспользуемые площади |  |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) - общий запас древесины на корню (млн. куб. м) | 2348 0.465 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

На территории поселения на 01.01.2020 года зарегистрировано 11 организаций и учреждений, в том числе, торговых - 4, медицинских -1, образовательных - 3,культуры - 1, связи - 1, ЖКХ -1.

Специализацией экономики поселения является молочное и мясное скотоводство. На территории не имеется особо охраняемых объектов. Разведанных запасов полезных ископаемых также не имеется.

    - 1.3. Торговля и платные услуги

Торговая сеть поселения представлена сетью магазинов индивидуальных предпринимателей. Всего на территории поселения действует 11 магазинов. Наибольший удельный вес занимают магазины смешанного типа, где наблюдается значительное расширение ассортимента как продовольственных, так и промышленных товаров.

Розничный товарооборот по Блюдчанскому сельсовету за 2020 год составил 50,6 млн. руб. или  110 % к уровню прошлого года, индекс физического объема составил 5,1 %. Рост оборота розничной торговли обусловлен увеличением доходов населения, расширением ассортимента товаров, увеличением продаж дорогостоящих товаров.

Основные показатели развития потребительского рынка

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 20124 |
| 1. Оборот розничной торговли (млн. руб.) (планируемая) | 51.1 | 52.0 | 53.0 | 54.0 |
| 2. Структура оборота розничной торговли (%) - продовольственные товары - непродовольственные товары | 60.2 39.8 | 60.0 40.0 | 60.0 40.0 | 60.0 40.0 |
| 3. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 22512 | 23281 | 23809 | 24512 |
| 4. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 101.2 | 101.4 | 102.3 | 102.3 |
| 5. Суммарный объем платных услуг населению (млн. руб.) в том числе объем бытовых услуг населению (%) | 4.7 0 | 4.7 0 | 4.8 0 | 4.8 0 |
| 6. Объем платных услуг на душу населения, руб. | 2555 | 2605 | 2658 | 2674 |
| 7. Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году | 101 | 100 | 102 | 100 |

1.4. Исполнение бюджета

В течение 2021-2025 гг. прослеживается тенденция снижения доходной части консолидированного бюджета поселения.

## Структура бюджета

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Доходы бюджета (млн. руб.), всего (планируемая) | 14.9 | 15.3 | 11.5 | 11.5 |
| в том числе на душу населения, руб. | 8102 | 8481 | 6367 | 6406 |
| 2. Структура доходной части бюджета по источникам (%): - налоговые поступления | 4.4 | 3.3 | 4,1 | 4.5 |
| - плата за ресурсы |  |  |  |  |
| - поступления из фонда финансовой помощи |  |  |  |  |
| - прочие доходы | 95.6 | 96.7 | 95.9 | 95.5 |
| 3. Собственные доходы бюджета, тыс. руб. | 652,9 | 501,6 | 469,4 | 521,8 |
| в том числе: - земельный налог | 104,7 | 97,0 | 90.9 | 104,8 |
| - налог на доходы физических лиц | 402,5 | 384,6 | 404,9 | 375,0 |
| - налог на имущество физических лиц | 98,8 | 14,6 | 17,7 | 1.1 |
| - налог на совокупный (вмененный) доход | 37,5 | 4,6 |  | 27,0 |
| - государственная пошлина |  |  | 6,9 | 1,5 |
| - доходы от предпринимательской деятельности |  |  |  |  |
| - налог на прибыль организаций |  |  |  |  |
| - налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| - прочие |  | -1,0 | -57,3 |  |
| в том числе на душу населения, руб. | 355 | 278 | 259.9 | 290.7 |
| 4. Расходы бюджета, млн. руб., всего | 14.7 | 11,7 | 14,9 | 10.95 |
| в том числе на душу населения, руб. | 7993 | 6486 | 8250 | 5899 |
| 5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%) - образование - здравоохранение - физкультура и спорт - жилищно-коммунальное хозяйство - государственное и муниципальное управление | 35.3 64.7 | 20.6 79.4 | 34.2 65.8 | 23.8 76.2 |
| 6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. руб. | +373,9 | +3959,5 | +3447,6 | +563,5 |

1.5. Краткий анализ состояния установки приборов учета и     энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Блюдчанского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так постановлением   администрации Блюдчанского сельсовета от 24 декабря 2010 года  была утверждена «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 – 2015 годы Блюдчанского сельсовета».

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения продолжить работу по установки приборов учета.

А так же, в 2020 году администрация Блюдчанского сельсовета провела обследование 5 клубов, здания администрации и здание гаража в  соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

2. Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение

Водоснабжение МО  Блюдчанского сельсовета  осуществляется

пятью глубоководными скважинами.  Система водоснабжения протяженностью 21,44 км.

На территории  Блюдчанского сельсовета эксплуатацию водоносного горизонта и системы коммунального водоснабжения в целом осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Блюдчанское ЖКХ» (МУП «Блюдчанское ЖКХ»). Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Деревня  Блюдцы одна глубоководная скважина производительностью 30 м³/час, одна водонапорная башня; 3120 метров водопровода.

Деревня Юрки одна глубоководная скважина производительностью 20 м³/час, одна водонапорная башня; 3200 метров водопровода.

Деревня  Новофеклино одна глубоководная скважина производительностью 20 м³/час, одна водонапорная башня; 3200 метров водопровода.

Село Блюдчанское одна глубоководная скважина производительностью 20 м³/час, одна водонапорная башня; 8800 метров водопровода.

Деревня  Черниговка одна глубоководная скважина производительностью 45 м³/час, одна водонапорная башня; 3820 метров водопровода.

Подробнее смотри приложение таблицы В1-В2.

На сегодняшний день у МО Блюдчанского сельсовета (МУП «Блюдчанское ЖКХ» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1.Реконструкция водопроводной сети с применением труб из пропилена цена вопроса 40402  тысяч рублей, протяженность 21440м:

1.1. Деревня Блюдцы реконструкция водопровода 3120 метров. Стоимость СМР 5547 тысяч рублей.

1.2 Деревня  Юрки реконструкция водопровода 3200 метров. Стоимость СМР 5689 тысяч рублей.

1.3 Деревня  Новофеклино реконструкция водопровода 3200 метров. Стоимость СМР 5689 тысяч рублей

1.4. Село Блюдчанское  реконструкция водопровода 8800 метров. Стоимость СМР  15644 тысячи рублей

1.5. Деревня Черниговка  реконструкция водопровода 3120 метров. Стоимость СМР 5547 тысяч рублей

Подробнее смотри приложение таблицы мероприятия программы.

Учет реализации воды проводится по нормативному водопотреблению и по счетчикам.

Дорожная сеть

Межпоселенченская дорожная сеть МО Блюдчанского сельсовета составляет  20,056км. Вся она находится в аварийном состоянии . Вся она планируется отремонтироваться до 2022 года. Для проведения капитального ремонта  межпоселенченских дорог необходимо заказать ПСД на сумму  5171 тыс. руб Стоимость СМР в ценах 2011 года составит  112898 тыс. рублей.

2.1Село Блюдчанское – 5224 м; ПСД 1347 тыс. рублей; СМР 28060 тыс.рублей.

2.2. Деревня Блюдцы – 2427 м; ПСД  637 тыс. рублей; СМР  13288 тыс.рублей.

2.3. Деревня Новофёклино – 4720 м; ПСД  1217 тыс. рублей; СМР  25353 тыс.рублей.

2.4. Деревня  Черниговка – 5240 м; ПСД  1351 тыс. рублей; СМР  28146 тыс.рублей.

2.3. Деревня  Юрки – 2400 м; ПСД  619 тыс. рублей; СМР  12891 тыс.рублей.

Подробнее смотри приложение таблицы мероприятия программы

Теплоснабжение

На территории МО Блюдчанского сельсовета находится  восемь  угольных котельных. Общая протяженность тепловых сетей  2,425  км.

Село Блюдчанское обслуживают три  угольных котельных.

Центральная котельная село Блюдчанское:

1. Три угольных тепловых котла с установленной мощностью 2,542 гкал/час.         Средне взвешенный К.П.Д. котлов в 2020 году был 66,6%.

2. Протяженность теплотрасс 0,6 км. D 100мм. Теплотрассы требуют замены. Потери в теплотрассах в 2020 году составили 12,86%.

3. Расход угля в 2020 году составил 909 тонн, по нормам 875 Тн .

4. Потери тепла в котельной в 2020 году составили 3,06%.

5. Отапливаемые площади 13294 м².

Более подробные данные приведены в приложении таблицы №Т1.1-Т12.1

Больничная котельная село Блюдчанское :

1. Два угольных тепловых котла с установленной мощностью 0,339 гкал/час.         Средне взвешенный К.П.Д. котлов в 2020 году был 62%.

2. Протяженность теплотрасс 0,35 км. d  76 мм. Теплотрассы требуют замены. Потери в теплотрассах в 2020 году составили 14%.

3. Расход угля в 2020 году составил  115 тонн, по нормам 104 Тн .

4. Потери тепла в котельной в 2020 году составили 3,28%.

5. Отапливаемые площади 1338 м².

Школьная котельная село Блюдчанское :

1. Два угольных тепловых котла с установленной мощностью 1,27 гкал/час.         Средне взвешенный К.П.Д. котлов в 2020 году был 64%.

2. Протяженность теплотрасс 0,365 км. d  88,5 мм. Теплотрассы требуют замены. Потери в теплотрассах в 2020 году составили 14,17%.

3. Расход угля в 2020 году составил  430 тонн, по нормам 426 Тн .

4. Потери тепла в котельной в 2020 году составили 4,5%.

5. Отапливаемые площади 6333 м².

Деревню Новофёклино обслуживает одна угольная котельная

Школьная котельная деревня Новофёклино :

1. Два угольных тепловых котла с установленной мощностью 0,68 гкал/час.         Средне взвешенный К.П.Д. котлов в 2020 году был 67%.

2. Протяженность теплотрасс 0,43км. d 76 мм. Теплотрассы требуют замены. Потери в теплотрассах в 2020 году составили 17,45%.

3. Расход угля в 2020 году составил  179тонн, по нормам 157 Тн .

4. Потери тепла в котельной в 2020 году составили 4,5%.

5. Отапливаемые площади 2321 м².

Деревню Черниговка обслуживает одна угольная котельная

Школьная котельная деревня Черниговка :

1. Два угольных тепловых котла с установленной мощностью 0,678 гкал/час.         Средне взвешенный К.П.Д. котлов в 2020 году был 65%.

2. Протяженность теплотрасс 0,5км. d 76 мм. Теплотрассы требуют замены. Потери в теплотрассах в 2020 году составили 15%.

3. Расход угля в 2020 году составил  474 тонн, по нормам  432 Тн .

4. Потери тепла в котельной в 2020 году составили 4,5%.

5. Отапливаемые площади 6606 м².

Деревню Юрки обслуживает две угольных котельных

Школьная котельная деревня Юрки :

1. Два угольных тепловых котла с установленной мощностью 0,339 гкал/час.         Средне взвешенный К.П.Д. котлов в 2020 году был 67%.

2. Протяженность теплотрасс 0,04км. d 76 мм. Теплотрассы требуют замены. Потери в теплотрассах в 2020 году составили 11%.

3. Расход угля в 2020 году составил  171 тонн, по нормам  163 Тн .

4. Потери тепла в котельной в 2020 году составили 4,5%.

5. Отапливаемые площади 2398 м².

Клубная котельная деревня Юрки :

1. Один угольный тепловой котёл с установленной мощностью 0,0847 гкал/час.         Средне взвешенный К.П.Д. котлов в 2020 году был 66%.

2. Протяженность теплотрасс 0,09км. d 69 мм. Теплотрассы требуют замены. Потери в теплотрассах в 2020 году составили 13,54%.

3. Расход угля в 2020 году составил  98 тонн, по нормам  94 Тн .

4. Потери тепла в котельной в 2020 году составили 4,5%.

5. Отапливаемые площади 2398 м².

Более подробные данные по котельным МО Блюдчанского сельсовета приведены в приложении таблицы №Т1.1-Т12.8.

Встает потребность в проведении реконструкции котельных поселений МО Блюдчанского сельсовета. Графики реконструкций (по объектно) и финансирование приведены в приложении мероприятия программы.

При сравнении технических характеристик  тепловых котельных  до реконструкции и  тех же котельных после реконструкции (смотри приложение таблицы Т1.1-Т12.8.) видно:

1.1.Расход угля «Центральная» котельная  село Блюдчанское до реконструкции 924 тонны, после реконструкции  706 тонн,  Экономия 218 тонна в год. По итогам мониторинга стоимости топлива за 2020 год цена одной тонны топлива с доставкой МУП «МУП Блюдчанское ЖКХ» обошлась в 2197 рублей. Экономия 218 тонн угля в год.

1.2.Расход угля «Больничная» котельная  село Блюдчанское до реконструкции 115 тонны, после реконструкции  89 тонн,  Экономия 26 тонн в год. По итогам мониторинга стоимости топлива за 2020 год цена одной тонны топлива с доставкой для муниципальных учреждений МО Блюдчанского сельсовета составила 1841 рубль.  Экономия 26 тонн угля в год.

1.3.Расход угля «Школьная» котельная  село Блюдчанское до реконструкции 448 тонн, после реконструкции  336 тонн,  Экономия 112 тонн в год. По итогам мониторинга стоимости топлива за 2020 год цена одной тонны топлива с доставкой для муниципальных учреждений МО Блюдчанского сельсовета составила 1841 рубль.  Экономия 112 тонн угля в год.

1.4.Расход угля «Школьная» котельная  деревня Новофёклино до реконструкции 184 тонны, после реконструкции  129 тонн,  Экономия 56 тонн в год. По итогам мониторинга стоимости топлива за 2020 год цена одной тонны топлива с доставкой для муниципальных учреждений МО Блюдчанского сельсовета составила 1841 рубль.  Экономия 56 тонн угля в год.

1.5.Расход угля «Школьная» котельная  деревня Блюдцы до реконструкции 39 тонн, после реконструкции  27 тонн,  Экономия 12 тонн в год. По итогам мониторинга стоимости топлива за 2020 год цена одной тонны топлива с доставкой для муниципальных учреждений МО Блюдчанского сельсовета составила 1841 рубль.  Экономия 12 тонн угля в год.

1.6.Расход угля «Школьная» котельная  деревня Черниговка до реконструкции 499 тонн, после реконструкции  357 тонн,  Экономия 142 тонны в год. По итогам мониторинга стоимости топлива за 2020 год цена одной тонны топлива с доставкой для муниципальных учреждений МО Блюдчанского сельсовета составила 1841 рубль.  Экономия 142 тонн угля в год.

1.7.Расход угля «Школьная» котельная  деревня  Юрки до реконструкции 177 тонн, после реконструкции  132 тонны,  Экономия 45 тонн в год. По итогам мониторинга стоимости топлива за 2020 год цена одной тонны топлива с доставкой для муниципальных учреждений МО Блюдчанского сельсовета составила 1841 рубль.  Экономия 45 тонн угля в год.

1.8.Расход угля «Клубная» котельная  деревня  Юрки до реконструкции 102 тонны, после реконструкции  78 тонны,  Экономия 24 тонн в год. По итогам мониторинга стоимости топлива за 2020 год цена одной тонны топлива с доставкой для  МУП «Блюдчанское ЖКХ» МО Блюдчанского сельсовета составила 2197 рублей.  Экономия 24 тонн угля в год.

В результате реализации программы Теплоснабжение  ожидаемый экономический эффект: экономия угля 635 тонн в год.

Жилой фонд

Насущной проблемой  ближайщего десятилетия будет необходимость капитального ремонта жилого фонда. Из неоднократных выступлений на телевидение президента Р.Ф. В.В.Путина становится ясно, что необходимо в ближайшее время приступить к ремонту и отремонтировать весь жилой фонд независимо от его принадлежности. Согласно программы Капитальный ремонт жилья до 2025 года необходимо капитально отремонтировать 422 единицы жилья, общей площадью 32 тыс м²:

Село Блюдчанское 177  единиц, общей площадью 13,45 тыс. м²

Деревня Блюдцы  50  единиц, общей площадью 3,8 тыс. м²

Деревня Новофёклино  75  единиц, общей площадью 5,7 тыс. м²

Деревня Юрки  60  единиц, общей площадью 4,56 тыс. м²

Деревня  Черниговка  60  единиц, общей площадью 4,56 тыс. м²

Мероприятия реализации программы капитальный ремонт  жилья  приведены в приложении таблицы мероприятия.

## Существующая система  сбора и утилизации ТБО  Блюдчанского сельсовета

## и перспектива ее развития.

В муниципальном образовании  Блюдчанского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО осуществляется спецмашиной для вывоза ТБО.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;

Ремонт и реконструкция муниципальной дорожной сети

В МО Блюдчанского  сельсовета  находятся 22,15  км внутрипоселенченских дорог. Все  внутрипоселенченские дороги находятся в «плачевном» состоянии и если им срочно не будет проведена модернизация с капитальным ремонтом, то ездить по ним будет невозможно. Все их необходимо отремонтировать до 2025 года:

Село Блюдчанское  6,025 км.

Деревня Блюдцы  2,775 км.

Деревня Новофёклино 5,300 км.

Деревня Черниговка 5,875 км.

Деревня Юрки 2,675 км.

- 3. Характеристика проблемы, на решение

- которой направлена Программа

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергоресурсов.

Реализация политики энергосбережения на территории МО Блюдчанского сельсовета, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов для учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджета  МО Блюдчанского сельсовета.

На сегодняшний день в целом состояние объектов коммунального хозяйства характеризуется высокой степенью износа (в среднем – 53%), что является главной проблемой, в значительной степени  влияющей на возможность обеспечения потребителей коммунальными услугами нормируемого качества, надежностью обеспечения, увеличением сверхнормативных потерь в результате хищения поставляемых энергоресурсов, а также влияет на перспективное развитие объектов коммунального хозяйства, необходимое для присоединения новых потребителей.

Кроме того, в поселковых объектах потребления коммунальных услуг на данный момент, в результате реорганизации, банкротства организаций, осуществляющих строительство, либо отсутствия возможности определения собственников объектов данных хозяйств, при наличии подключенных коммунально-бытовых потребителей на условиях транзита через вышеуказанные объекты, предприятие несет убытки, связанные с эксплуатацией выявленных и закрепленных в эксплуатацию, до определения собственника, бесхозных объектов.

  - Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности энергетического комплекса  МО Блюдчанского сельсовета, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, объектов социальной сферы и экономики.

  - 3.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

- Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- - долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- - долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- - долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- - долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

| Доступность коммунальных услуг для граждан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,% | 20280000/(1082 чел.*12 мес.*6500руб.)*100= | 2,04 | доступный |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ,% | 371/1082*100= | 34,29 | доступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 169000/180200*100= | 93,8 | высокий |
| Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | 1*60/1082*100= | 5,54 | высокий |

- Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

4. Цели и задачи Программы

Целями и задачами программы является:

1.  сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги;

2. приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства;

3. повышение рыночной стоимости, экономической и энергетической эффективности, а также экологической чистоты работы коммунального муниципального имущества;

4. внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг.

Для разработки настоящей Программы были проанализированы и сравнивались с инерционным сценарием развития  2 варианта инвестиционного развития, отличающиеся по темпам реализации, механизмам поддержки, объему, динамике и структуре финансирования.

Ключевым инструментом в реализации рассматриваемых вариантов является программно-целевой метод.

Первый вариант решения проблемы предполагает, что на сегодняшний день мероприятия, предусмотренные в Программе, будут реализованы за счет средств бюджета МО Блюдчанского сельсовета. Такой вариант финансирования малоэффективен, поскольку в настоящий момент бюджет МО Блюдчанского сельсовета дотационный и не способен профинансировать мероприятия, предусмотренные в Программе. Риски при реализации этого варианта связаны в том числе и с длительностью реализации мероприятий, предусмотренных Программой, отсутствием средств даже для начальных инвестиций, что может привести в конечном итоге к невыполнению мероприятий Программы. Следствием такого подхода будет потеря возможности улучшить качество жизни населения и облик МО  Блюдчанского сельсовета.

Второй вариант решения проблемы предполагает, что на сегодняшний день реализация Программы будет, осуществляется за счет средств областного бюджета. Такой вариант финансирования эффективен, с точки зрения финансовых возможностей областного  бюджета.

Анализ вариантов решения проблемы показывает, что наиболее эффективным является 2-й вариант, который позволяет финансово обеспечить реализацию Программы.

Реализация Программы позволит проводить государственную политику в повышении качества жизни населения за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры МО.

5.Перечень программных мероприятий

Ввиду длительности сроков реализации и необходимости решения проблем повышение качества жизни населения и улучшения облика МО Блюдчанского сельсовета, выполнение Программы осуществляется в 2 этапа в период действия Программы 2021-2025 гг.

На первом этапе (2021-2025 г.г.) предусматривается разработка проектно-сметной документации по объектам Программы и реализация части объектов программы.

На втором этапе предусматривается строительство объектов Программы.

- Этапы реализации Программы

Оценка социально-экономической эффективности Программы

Планируется, что реализация Программы до 2025 года приведет к комплексному развитию муниципального образования Блюдчанского сельсовета  и даст мощный толчок всей экономике муниципального образования  Блюдчанского сельсовета.

Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка эффективности реализации мероприятий будет производиться путем сравнения текущих (фактических значений) показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых показателей будут уточняться.

Оценка ожидаемой эффективности при реализации Программы

Достижение указанных показателей возможно при запланированном уровне финансирования Программы за счет средств областного, районного и  бюджета МО Блюдчанского сельсовета.