Утверждена:

Решением 17 сессии

Совета депутатов

Новопреображенского сельсовета

от 31.05.2012  № 88

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопреображенского сельсовета

на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года

Новопреображенка 2012 год

Паспорт

Программы  комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры Новопреображенского сельсовета на 2012- 2017  годы  И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Новопреображенского сельсовета Чановского района Новосибирской области» на 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- Правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав муниципального образования «Новопреображенского сельсовета Чановского района Новосибирской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Новопреображенского сельсовета Чановского района Новосибирской области. |
| Разработчики | Администрация Новопреображенского сельсовета Чановского района Новосибирской области, отдел строительства коммунального, дорожного, хозяйства и транспорта, Чановского района Новосибирской области. |
| Руководитель Программы | Администрация Новопреображенского сельсовета Чановского района Новосибирской области. |
| Основные цели и задачи Программы | - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Новопреображенского сельсовета Чановского района Новосибирской области". 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Сроки реализации | 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года |
| Основные направления Программы | - развитие системы водоснабжения; - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Новопреображенского сельсовета Чановского района Новосибирской области; - Организации-застройщики. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация Новопреображенского сельсовета, отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, Чановского района Новосибирской области. а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования п.Новопреображенка, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в поселке; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния муниципального образования "Новопреображенского сельсовета Чановского района Новосибирской области"; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Целевые индикаторы программы | - строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры Новопреображенского сельсовета Чановского района Новосибирской области; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2012 - 2020 гг. составит 40561,0 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет 2012 г. – 826,0 тыс. руб.; - 2013 г. – 600,0 тыс. руб.; - 2014 г. – 875,0 тыс. руб.; - 2015 г. – 67,5 тыс. руб.; - 2016 г. – 600,0 тыс. руб.; - 2017 г. – 400,0 тыс. руб. - 2018-2020 гг. – 50,0 тыс. руб. - Областной бюджет 2012 г. – 0 - 2013 г. – 11 400,0 тыс. руб.; - 2014 г. – 16 150,0 тыс. руб.; - 2015 г. –1 282,0 тыс. руб.; - 2016 г. –0 - 2017 г. –7 600,0 тыс. руб. - 2018-2020 гг. – 500 тыс. руб. - Внебюджетные источники 2012 г. – 5 тыс. руб.; - 2013 г. – 15 тыс. руб.; - 2014 г. – 30 тыс. руб.; - 2015 г. – 20 тыс. руб.; - 2016 г. – 50 тыс. руб.; - г. – 40 тыс. руб. 2018-2020 гг. – 50 тыс. руб. |

Введение.

Новопреображенский сельсовет расположен в восточной части Новосибирской области. На территории поселения общей площадью 22291 га   расположено 3 населенных пункта. Численность населения поселения на 1 января 2012 года составила 1072 человек. Административный центр – п.Новопреображенка, расположен в 25 км от районного центра р.п.Чаны,  и в 465 км от г. Новосибирска. Природные условия поселения – северная лесостепь, лугово-черноземные почвы, много сенокосных угодий и сумма температурных дней дают возможность выращивать среднеспелые сорта пшеницы, овес, заниматься разведением  крупного рогатого скота мясо-молочного направления.

Установлено автобусное сообщение со всеми селами поселения

П.Новопреображенка до 1917 года была заимка.С 1927 года заимка стала называться Новой Преображенкой.

На территории поселения расположены 3 населенных пункта: п.Новопреображенка, аул Кошкуль, станция Кошкуль. На протяжении последних лет численность населения постепенно снижается. Все население сельское. Крупным населенным пунктом считается – аул Кошкуль. Этнический состав населения следующий: русские - 52,0 немцы- 0,001, казахи - 0,001, татары- 47,6,.удмурты- 0,001. Основа экономики поселения заложена и сформирована исторически как имеющая сельскохозяйственную направленность.

Административный центр – п.Новопреображенка с населением  449 человек.

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

## Существующая система теплоснабжения Новопреображенского  сельсовета и перспектива ее развития.

На территории Новопреображенского сельсовета имеются 2 котельные, которые находятся на балансе муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения» Чановского района Новосибирской области

Установленная мощность котельной 0,4 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии в т/сеть не учитывается.

Тарифы на тепловую энергию, устанавливаются Департаментом по тарифам Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил 1549,22  руб./Гкал.

1.2. Существующая система водоснабжения Новопреображенского сельсовета и перспектива ее развития.

В Новопреображенском сельсовете эксплуатацию водоносного горизонта и системы коммунального водоснабжения в целом осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Новопреображенское ЖКХ». Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей водоснабжения жилищного фонда.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопровод п.Новопреображенка - 1 артскважина (полный амортизационный износ, скважине более 36 лет), проектной производительностью 167,75 м3/сут. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 5 км. Водонапорная башня неисправна, вода из скважины подается в резервуар, с резервуара в систему водоснабжения. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные краны в количестве 24 штук.

Водопровод ст.Кошкуль – 1 артскважины (возраст скважин 112 лет) проектной мощностью  366 м3/сут.Протяженность водопроводной сети составляет 3 км. Водозабор населением осуществляется через водоразборные колонки в количестве 4 штук.

Водопровод аул Кошкуль  Водозабор из 1 артскважины (полный амортизационный износ, скважине более 35лет). Проектная мощность скважины 171,42 м3/сут. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 5 км. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные краны в количестве 17 штук.

Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу

| № п/п | Наименование водоводов | Материал труб | Д, мм. | Длина, м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 2 2 | Водопровод Новопреображенка Водопровод аул Кошкуль Водопровод ст.Кошкуль | Сталь чугун чугун | 100мм. 100мм | 5000 5000 3000 | 1976 1979 1900 |

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации. Физический износ по данным бухгалтерского учёта составляет более 90%.

Поднятая (добытая) вода требует очистки, так как по всем показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП «Новопреображенское ЖКХ», устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 20,65  руб./м. куб.

На сегодняшний день у МУП «Новопреображенское ЖКХ» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1.Отсутствует первая категория надежности энергоснабжения насосной станции I подъема системы водоснабжения.

2. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

3. Требуется замена оборудования на станции I подъема (скважины), отсутствует автоматизированная система подачи воды.

4. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Новопреображенского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения п.Новопреображенка:

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Развитие системы водоснабжения аул Кошкуль:

- строительство водонапорной башни;

Развитие системы водоснабжения ст.Кошкуль:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство водопровода;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

## 1.3. Существующая система  сбора и утилизации ТБО Новопреображенского сельсовета

## и перспектива ее развития.

В муниципальном образовании Новопреображенского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

На территории района в р.п.Чаны отсутствует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных автошин, в связи с этим заключен договор на сбор ртутьсодержащих отходов с г.Куйбышев Новосибирской области.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в.п.Новопреображенка, ауле Кошкуль , для дальнейшего захоронения.

1.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и     энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Новопреображенского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в  администрации Новопреображенского сельсовета постановлением администрации от 24.01.2011 № 6 была утверждена Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопреображенского сельсовета на 2011-2015 годы» .

В 2011 году Администрацией Новопреображенского сельсовета   и ее подведомственными учреждениями была проведена работа по установке приборов учета энергетических ресурсов, установлены энергосберегающие светильники на объектах социальной сферы.

В 2013 году администрация Новопреображенского сельсовета планирует установить 1 прибор учета холодного водоснабжения и 2 прибора учета тепловой энергии.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения продолжить работу по установки приборов учета.

А так же, в 2012 году администрация Новопреображенского сельсовета планирует завершить  работу по проведению энергетических обследований учреждений  социально- культурной сферы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

- Анализ социально-экономического развития муниципального образования Новопреображенского сельсовета

2.1. Демографическая ситуация

В целом динамика демографической	 ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития района. За период 2008 - 2011 годов численность населения поселения уменьшилась . К началу 2011 года численность населения  составила 1072 человек против 1081 человек в 2008 году.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Численность населения (чел.) | 1081 | 1110 | 1092 | 1072 |
| 2. Доля в численности населения района (%) | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
| 3. Общий коэффициент смертности (чел. на 10000 чел. населения) | 148,0 | 81,1 | 82 | 75 |
| 4. Коэффициент миграционного прироста (чел. на 10000 чел. населения) | +46,3 | +225,2 | -73 | -186 |
| 5. Коэффициент естественного прироста (чел. на 10000 чел. населения) | -73,3 | -74,4 | -45 | -18 |

В последние годы демографическая ситуация немного улучшилась, число родившихся стало преобладать над числом умерших , в тоже время увеличился миграционный поток населения. В общей структуре причин смерти населения Новопреображенского сельсовета лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы.

В 2012 году естественная убыль населения увеличилась. Другой причиной снижения численности населения поселения является отрицательное сальдо миграции. Из-за отсутствия рабочих мест население стремится в город, особенно велик процент миграции молодёжи.

Возрастная структура населения за последние годы не претерпела значительных изменений.

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| - Структура населения: городское сельское (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Возрастная структура населения (%): - моложе 18 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | 22,7 62,8 15,0 | 24,0 62,4 14,1 | 26,1 62,5 15,1 | 25,2 63,5 14,6 |
| 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в пенсионном фонде (чел.) | 156 | 157 | 165 | 157 |
| 4. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 18 лет на одного трудоспособного) | 0,37 | 0,38 | 0,42 | 0,39 |
| 5. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,23 |
| 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 0,60 | 0,61 | 0,66 | 0,62 |

  - Анализ и оценка внешних факторов,

определяющих потенциал развития

Социально-экономическое развитие поселения определяется развитием личных подсобных хозяйств. За последние 10 лет поселение испытало различное влияние происходящих в экономике страны и области изменений. Общая картина развития  неустойчивая.

## Характеристика экономического потенциала территории

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 22291 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством | 7265 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 112 |
| 2) неиспользуемые площади |  |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) - общий запас древесины на корню (млн. куб. м) | 2893 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

На территории поселения на 01.01.2012 года зарегистрировано 16 организаций и учреждений, в том числе, торговых - 9, медицинских -2, образовательных - 2,культуры - 1, связи - 1, ЖКХ -1.

Специализацией экономики поселения в основном является развитие личного подсобного хозяйства, малого предпринимательства. На территории не имеется особо охраняемых объектов. Разведанных запасов полезных ископаемых также не имеется.

    - 2.3. Торговля и платные услуги

Торговая сеть поселения представлена сетью магазинов индивидуальных предпринимателей. Всего на территории поселения действует 9 магазинов. Наибольший удельный вес занимают магазины смешанного типа, где наблюдается значительное расширение ассортимента как продовольственных, так и промышленных товаров.

Розничный товарооборот по Новопреображенскому сельсовету за 2011 год составил 25,5 млн. руб. или  116 % к уровню прошлого года, индекс физического объема составил 6,1 %. Рост оборота розничной торговли обусловлен увеличением доходов населения, расширением ассортимента товаров, увеличением продаж дорогостоящих товаров.

Основные показатели развития потребительского рынка

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Оборот розничной торговли (млн. руб.) | 20,4 | 25,4 | 22,0 | 25,5 |
| 2. Структура оборота розничной торговли (%) - продовольственные товары - непродовольственные товары | 60 40 | 60 40 | 60 40 | 60 40 |
| 3. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 18871 | 22882 | 20146 | 23787 |
| 4. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 104,2 | 121,0 | 88,0 | 118,0 |
| 5. Суммарный объем платных услуг населению (млн. руб.) в том числе объем бытовых услуг населению (%) | 0,3 0 | 0,1 0 | 0,7 0 | 0,5 0 |
| 6. Объем платных услуг на душу населения, руб. | 278,0 | 90,0 | 641,0 | 466,0 |
| 7. Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году | 103 | 32,0 | 712,0 | 73,0 |

2.4. Исполнение бюджета

В течение 2008-2011 гг. прослеживается тенденция снижения доходной части консолидированного бюджета поселения.

## Структура бюджета

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Доходы бюджета (млн. руб.), всего | 5,2 | 5,9 | 5,1 | 4,3 |
| в том числе на душу населения, руб. | 4810 | 5315 | 4670 | 4011 |
| 2. Структура доходной части бюджета по источникам (%): - налоговые поступления | 6,3 | 4,9 | 5,8 | 7,8 |
| - плата за ресурсы |  |  |  |  |
| - поступления из фонда финансовой помощи |  |  |  |  |
| - прочие доходы | 93,7 | 95,1 | 94,2 | 92,2 |
| 3. Собственные доходы бюджета, тыс. руб. | 328 | 289,3 | 296,9 | 337,5 |
| в том числе: - земельный налог | 111 | 122,1 | 119,5 | 94,6 |
| - налог на доходы физических лиц | 200 | 166,2 | 171,9 | 193,0 |
| - налог на имущество физических лиц | 1,0 | 1 | 1,6 | 0,4 |
| - доходы от имущества, сдаваемого в аренду | 0 | 0 | 3,9 | 9,1 |
| - налог на совокупный (вмененный) доход |  |  |  |  |
| - государственная пошлина |  |  |  |  |
| - доходы от предпринимательской деятельности |  |  |  |  |
| - налог на прибыль организаций |  |  |  |  |
| - налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| - прочие |  |  |  |  |
| в том числе на душу населения, руб. | 303,4 | 260,6 | 271,8 | 314,0 |
| 4. Расходы бюджета, млн. руб., всего | 5,2 | 4,4 | 5,4 | 5,4 |
| в том числе на душу населения, руб. | 4810 | 3963 | 4945 | 5037 |
| 5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%) - образование - здравоохранение - физкультура и спорт - жилищно-коммунальное хозяйство - государственное и муниципальное управление -культура | 0 0,01 0,01 10,7 32,6 48,0 | 1,1 0,04 0,72 15,6 36,4 36,4 | 0 0,03 0,06 12,5 29,6 42,3 | 0,37 0,04 0,27 24,0 31,4 30,8 |
| 6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. руб. | -86 | -1673 | -287,1 | -1041 |

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

  - 3.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

- Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- - долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- - долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- - долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- - долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

| Доступность коммунальных услуг для граждан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,% | 217200/(1072*12*5260/) = | 3,2 | доступный |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ,% | 100/1072*100= | 9,3 | доступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 250500/259600*100= | 96,00 | высокий |
| Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | 12*3,3/1072*100= | 3,6 | высокий |

- Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

  - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии не соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

  - Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

- Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1. Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Новопреображенского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения п.Новопреображенка:

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Развитие системы водоснабжения аул Кошкуль:

- строительство водонапорной башни;

Развитие системы водоснабжения ст.Кошкуль:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство водопровода;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Новопреображенского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 1.

4.3. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около  своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в п.Новопреображенка, ауле Кошкуль, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории  поселения;

- улучшить экологическое состояние муниципального образования  Новопреображенского сельсовета Чановского  района Новосибирской  области"

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Новопреображенского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 2.

- Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2012-2020 года в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 40561,0 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2013 года.

Обобщенные данные сведены в таблицу. Приложение 3.

Приложение 1

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П.Новопреображенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению п.Новопреображенка | 2012 | МБ | 826,0 | 826,0 | 826,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 1 | Строительство водопроводной сети | 2013 | МБ | 650,0 | 650,0 |  | 600,0 |  |  |  |  | 50,0 |
|  |  |  | ОБ | 11,400 | 11,400 |  | 11,400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2014 | МБ | 850,0 | 850,0 |  |  | 850,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 16,150 | 16,150 |  |  | 16,150 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
| 2 | Аул Кошкуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство водонапорной башни | 2015 | МБ | 67,5 | 67,5 |  |  |  | 67,5 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1282,500 | 1282,500 |  |  |  | 1 282,500 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 20,0 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
| 3 | Ст.Кошкуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка проектно- сметной довументации по водоснабжению ст.Кошкуль | 2016 | МБ | 600,0 |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
|  |  |  | ВИ | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство водопровода | 2017 | МБ | 400,000 |  |  |  |  |  |  | 400,000 |  |
|  |  |  | ОБ | 7600,000 |  |  |  |  |  |  | 7600,0 |  |
|  |  |  | ВИ | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 50,0 |
| 4 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 40531,0 | 15141,0 | 831,0 | 12015,0 | 17025,0 | 1370,0 | 650,0 | 8040,0 | 600,0 |
|  |  |  | МБ | 3393,5 | 2393,5 | 826,0 | 600,0 | 850,0 | 67,5 | 600,0 | 400,0 | 50,0 |
|  |  |  | ОБ | 36932,5 | 12682,5 | 0 | 11400,0 | 16150,0 | 1282,5 | 0 | 7600,0 | 500,0 |
|  |  |  | ВИ | 205,0 | 65,0 | 5,0 | 15,0 | 25,0 | 20,0 | 50,0 | 40,0 | 50,0 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработать план мероприятий по сбору отходов от жителей частного сектора. | 2014 | МБ | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  | Всего | 30,0 | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 25,0 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

| Приложение 3 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 3393,5 | 826,0 | 600,0 | 850,0 | 67,5 | 600,0 | 400,0 | 50,0 |
| ОБ | 36932,5 | 0 | 11400,0 | 16150,0 | 1282,5 | 0 | 7600,0 | 500,0 |
| ВИ | 205,0 | 5,0 | 15,0 | 25,0 | 20,0 | 50,0 | 40,0 | 50,0 |
| ИТОГО: | 40531,0 | 831,0 | 12015,0 | 17025,0 | 1370,0 | 650,0 | 8040,0 | 600,0 |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |