Утверждено:

Решением (       сессии)

Отреченского  Совета депутатов

от         №

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Отреченского сельсовета

на 2012-2017 годы и на перспективу до 2025 года

с.Отреченское       2012 год

Паспорт

Программы  комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры Отреченского сельсовета на 2012- 2017  годы  И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2025 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Отреченского сельсовета Чановского района Новосибирской области» на 2012 - 2017 гг. и на период до 2025 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- Правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав муниципального образования «Отреченского сельсовета Чановского района Новосибирской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Отреченского сельсовета Чановского района Новосибирской области. |
| Разработчики | Администрация Отреченского сельсовета Чановского района Новосибирской области, отдел строительства коммунального, дорожного, хозяйства и транспорта, Венгеровского района Новосибирской области. |
| Руководитель Программы | Администрация Отреченского сельсовета Чановского района Новосибирской области. |
| Основные цели и задачи Программы | - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Отреченского сельсовета Чановского района Новосибирской области". 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Сроки реализации | 2012 - 2017 гг. и на период до 2025 года |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы водоснабжения; - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов; -развитие щилищного хозяйства |
| Исполнители основных мероприятий | МУП «ЖКХ Отреченское»; Администрация Отреченского сельсовета Чановского района Новосибирской области; - Организации-застройщики. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация Отреченского сельсовета, отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Чановского района Новосибирской области. а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования села Отреченское, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния муниципального образования Отреченского сельсовета Чановского района Новосибирской области"; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Целевые индикаторы программы | - строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Отреченского сельсовета Чановского района Новосибирской области; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития села, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2012 - 2025 гг. составит: 50332,0 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет 2012 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2013 г. – 1 190,0 тыс. руб.; - 2014 г. – 56,4 тыс. руб.; - 2015 г. – 13,4 тыс. руб.; - 2016 г. – 44,5 тыс. руб.; - 2017 г. – 120,1 тыс. руб. - 2018-2020 гг. –605,7 тыс. руб. - 2021-2025гг. – 787,0 тыс.руб. - Областной бюджет 2012 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2013 г. – 2 817,2 тыс. руб.; - 2014 г. – 1 071,6 тыс. руб.; - 2015 г. – 253,6 тыс. руб.; - 2016 г. – 844,5 тыс. руб.; - 2017 г. – 2 279,9 тыс. руб. - 2018-2020 гг. – 11 504,3 тыс. руб. - 2021-2025гг. – 14 953,0 тыс.руб - Внебюджетные источники 2012 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2013 г. – 547,5 тыс. руб.; - 2014 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2015 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2016 г. – 0,0 тыс. руб.; - г. – 0,0 тыс. руб. 2018-2020 гг. – 0,0 тыс. руб. 2021-2025гг. – 0,0 тыс.руб |

Введение.

Отреченский  сельсовет расположен в юго-восточной части Новосибирской области .  На территории поселения общей площадью 325 кв. км, расположено 5 населенных пунктов: с.Отреченское, п.Двуозерный, п.Нововасильевский, д.Новоалександровка, а.Аялу. Численность населения поселения на 1 января 2012 года составила 895 человек. Этнический состав населения, в основном, это русские, немцы, казахи, татары. Численность населения постепенно снижается. Административный центр – село Отреченское, расположено в 45 км от районного центра п.Чаны, в 45 км от железнодорожной станции Чаны и в 499 км от г. Новосибирска. Природные условия поселения – климат континентальный, господствующее направление ветра юго-западное, много сенокосных угодий и сумма температурных дней дают возможность выращивать среднеспелые сорта пшеницы, овес, ячмень, рожь, развивать крупное скотоводство молочно-мясного направления. Существующая растительность представлена лиственными лесами, окруженными со всех сторон. На территории Отреченского сельсовета в 3 км от п.Нововасильевский расположено оз.Чаны. По территории Отреченского сельсовета проходят границы Кирзинского Федерального заказника. Задачей заказника является охрана редких и исчезающих животных.

Установлено автобусное сообщение со всеми селами поселения, кроме аул Аялу, так как до населенного пункта нет щебеночного покрытия, и сама дорога не соответствует установленным стандартным нормам. Поселение граничит с Блюдчанским и Тагановским сельсоветами, а так же с Барабинским районом.

Совхоз «Отреченский» был образован в 1932 году, на месте Государственного заказника. Откуда появилось такое название точно не известно, но есть версия, что поселение было образовано вдали от рек.

Административный центр - с. Отреченское, с населением  589 человек.

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

## Существующая система теплоснабжения Отреченского сельсовета

## и перспектива ее развития.

На территории села Отреченское в настоящее время имеется две угольные котельные (на балансе - Отреченкая СОШ) и в МУП «Отреченское ЖКХ».

МУП «Отреченское ЖКХ» эксплуатирует  котельную с. Отреченское. Основная доля потребителей услуг теплоснабжения приходится на бюджетную сферу: 2009 год – 88,1 %, 2010 год – 88 ,9 % и 2011 год – 88 %.

Установленная мощность котельной 2,4 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 0,116 Гкал/ч.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Отреченское ЖКХ», устанавливаются Департаментом по тарифам Новосибирской области. В 2012 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил 1431,60  руб./Гкал.

На сегодняшний день проблема котельной с. Отреченское состоит в неэффективной работе угольных котлов, связанной с мощностью котельного оборудования, которая по своим параметрам не соответствует подключенной нагрузке потребителей. Загрузка котельной по данным экспертизы составляет 27%, что влечет за собой большой перерасход топлива и электроэнергии. В связи с ветхостью здания идут большие потери тепловой энергии на собственные нужды. Тепловые сети протяженностью 940 метров из них 940 метров принадлежит Отреченскому сельсовету и требуют замены, 940 метр .

Перспектива развития системы теплоснабжения Отреченского сельсовета заключается в установке энергосберегающей модульной котельной вблизи отапливаемых объектов, что позволит уменьшить производственный объем здания котельной, увеличить экологическую и производственную безопасность, обеспечить экономичное расходование топлива и электроэнергии. В связи с установкой модульной котельной вблизи отапливаемых объектов протяженность муниципальных сетей сократится на 60 метров, оставшиеся 880 метров подлежат замене.

Замена старых металлических труб протяженностью 940 метров на трубы в полиуретановой оболочке приведет к уменьшению теплопотерь и снижению расходов на ремонт теплосети.

В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к 	нормативным.

1.2. Существующая система водоснабжения Отреченского сельсовета и перспектива ее развития.

В Отреченском сельсовете эксплуатацию водоносного горизонта и системы коммунального водоснабжения в целом осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Отреченское ЖКХ». Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей водоснабжения жилищного фонда.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопровод с.Отреченское - 1 артскважина (полный амортизационный износ, скважине более 35 лет), проектной производительностью 80 м3/сут. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 3,5 км. Водонапорная башня неисправна, вода из скважины подается в резервуар, с резервуара в систему водоснабжения. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные краны в количестве 26 штук.

Водопровод п. Двуозерный – 1 артскважины (возраст скважин 48лет) проектной мощностью 18 м3/сут. Улично-водопроводной сети есть

Водопровод п.Нововасильевка. Водозабор из 1 артскважины (полный амортизационный износ, скважине более 47 лет). Проектная мощность скважины 30 м3/сут. Вода со скважины подается в водонапорную башню, с башни в систему водоснабжения. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 2.2 км. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные краны в количестве 12 штук.

Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу

| № п/п | Наименование водоводов | Материал труб | Д, мм. | Длина, м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод с. Отреченское | Полиэтилен | 100 мм. | 3500 | 1977 |
|  | Водопровод п.Двуозерный | Полиэтилен | 80 мм. | 0,900 | 1963 |
| 2 | Водопровод П.Нововасильевка | Полиэтилен | 100 мм. | 2200 | 1964 |

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации. Физический износ по данным бухгалтерского учёта составляет более 30%.

Поднятая (добытая) вода требует очистки, так как по всем показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП «Отреченсое ЖКХ», устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2012 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 20,78  руб./м. куб.

На сегодняшний день у МУП «Отреченкое ЖКХ» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1.Отсутствует первая категория надежности энергоснабжения насосной станции I подъема системы водоснабжения.

2. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

3. Требуется замена оборудования на станции I подъема (скважины), отсутствует автоматизированная система подачи воды.

4. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Отреченского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Отреченское:

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-реконструкция водопроводной сети;

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Развитие системы водоснабжения п.Нововасильевка:

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-реконструкция водопроводной сети;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

## 1.3. Существующая система  сбора и утилизации ТБО Отреченского сельсовета  и перспектива ее развития.

В муниципальном образовании Отреченского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в г Куйбышев , для дальнейшего захоронения;

-контроль за вывозом осуществляет МУП «Отреченское ЖКХ» на основании лицензии  (Разрешение №10659 на основании приказа департамента от 17.02.2012 №113)

1.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и     энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Отреченского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

В 2011 году администрацией Отреченского сельсовета   и ее подведомственными учреждениями была проведена работа по установке приборов учета энергетических ресурсов, установлен 1 узел  учета теплоснабжения.

В 2013 году администрация Отреченского сельсовета планирует установить 2 прибор учета электроэнергии и 2 прибора учета тепловой энергии.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения продолжить работу по установки приборов учета.

А так же, в 2012 году администрация Отреченского сельсовета начата работа по проведению энергетических обследований учреждений  социально- культурной сферы. Завершение ее в соответствии с требованиями действующего законодательства планируется в 2013 году.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

- Анализ социально-экономического развития муниципального образования Отреченского сельсовета

2.1. Демографическая ситуация

В целом динамика демографической	 ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития района. За период 2008 - 2011 годов численность населения поселения уменьшилась на 19 человек. К началу 2011 года численность населения  составила 895 человек против  914 человек в 2008 году.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Численность населения (чел.) | 914 | 926 | 912 | 895 |
| 2. Доля в численности населения района (%) |  |  |  |  |
| 3. Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 14,2 | 8,6 | 12 | 16,7 |
| 4. Коэффициент миграционного прироста (чел. на 1000 чел. населения) | 13,1 | -18,3 | -13,1 | -12,2 |
| 5. Коэффициент естественного прироста (чел. на 1000чел. населения) | 0 | 3,2 | -3 | -6,7 |

Особую остроту в последние годы приобрела проблема низкой рождаемости и высокой смертности населения. В общей структуре причин смерти населения Отреченского сельсовета лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы.

Таким образом, главной причиной депопуляции является естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер. Другой причиной снижения численности населения поселения является отрицательное сальдо миграции. Из-за отсутствия рабочих мест население стремится в город, особенно велик процент миграции молодёжи.

Возрастная структура населения за последние годы не претерпела значительных изменений.

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| - Структура населения: сельское (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Возрастная структура населения (%): - моложе 18 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | 22,2 61,4 16,4 | 21,5 61,0 17,5 | 23,5 58,7 17,6 | 23,1 62 17,7 |
| 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в пенсионном фонде (чел.) | 150 | 162 | 161 | 159 |
| 4. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 18 лет на одного трудоспособного) | 0,37 | 0,36 | 0,41 | 0,38 |
| 5. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,29 |
| 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 0,64 | 0,65 | 0,71 | 0,67 |

  - Анализ и оценка внешних факторов,

определяющих потенциал развития

Социально-экономическое развитие поселения определяется развитием личных подсобных хозяйств. За последние 10 лет поселение испытало различное влияние происходящих в экономике страны и области изменений. Общая картина развития  неустойчивая.

## Характеристика экономического потенциала территории

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 32488 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством | 5641 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 95 |
| 2) неиспользуемые площади |  |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) - общий запас древесины на корню (млн. куб. м) | 7216 0,020 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

На территории поселения на 01.01.2012 года зарегистрировано 19 организаций и учреждений, в том числе, торговых - 6, медицинских -2 образовательных - 4,культуры - 2, связи - 1, ЖКХ -1.

Специализацией экономики поселения является растениводство, молочное и мясное скотоводство. Разведанных запасов полезных ископаемых  не имеется.

    - 2.3. Торговля и платные услуги

Торговая сеть поселения представлена сетью магазинов индивидуальных предпринимателей и один магазин ПОСПО в п.Двуозерный. Всего на территории поселения действует 7 торговых точек. Наибольший удельный вес занимают магазины смешанного типа, где наблюдается значительное расширение ассортимента как продовольственных, так и промышленных товаров.

Розничный товарооборот по Отреченскому сельсовету за 2011 год составил 12,8  млн. руб. или  101 % к уровню прошлого года, индекс физического объема составил   %.  Незначительный рост оборота розничной торговли обусловлен увеличением доходов населения, расширением ассортимента товаров, увеличением продаж дорогостоящих товаров. По сравнению с 2008г оборот розничной торговли значительно уменьшился, так как сократилось количество торговых точек, а также  численность населения.

Основные показатели развития потребительского рынка

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Оборот розничной торговли (млн. руб.) | 22,1 | 22,1 | 12,7 | 12,8 |
| 2. Структура оборота розничной торговли (%) - продовольственные товары - непродовольственные товары | 60.2 39.8 | 60.0 40.0 | 60.0 40.0 | 60.0 40.0 |
| 3. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 24179 | 24514 | 14087 | 14087 |
| 4. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 98 | 99 | 74 | 100 |
| 5. Суммарный объем платных услуг населению (млн. руб.) в том числе объем бытовых услуг населению (%) | 0.8 0 | 1.0 0 | 1.1 0 | 1.1 0 |
| 6. Объем платных услуг на душу населения, руб. | 575,6 | 686,6 | 695 | 820,5 |
| 7. Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году | 82 | 84 | 90 | 99 |

2.4. Исполнение бюджета

В течение 2008-2011 гг. прослеживается тенденция снижения доходной части бюджета поселения.

## Структура бюджета

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Доходы бюджета (тыс. руб.), всего | 7507 | 7443 | 5865 | 5445 |
| в том числе на душу населения, руб. | 8213 | 8037 | 6431 | 6084 |
| 2. Структура доходной части бюджета по источникам (%): - собственные доходы | 2,7 | 2,8 | 4,2 | 4,6 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 97,3 | 97,2 | 95,8 | 95,4 |
| 3. Собственные доходы бюджета, тыс. руб. | 202,3 | 207,3 | 243,4 | 248,5 |
| в том числе: - земельный налог | 77,4 | 74,0 | 92,0 | 84,8 |
| - налог на доходы физических лиц | 123,9 | 130,9 | 159,7 | 152,9 |
| - налог на имущество физических лиц | 0,2 | 1,4 | 0,5 |  |
| - доходы от имущества, сдаваемого в аренду | 0,8 | 1,1 | 8,8 | 10,8 |
| - госпошлина |  | 0,6 | 0,8 |  |
| - прочие неналоговые доходы |  | -0,7 |  |  |
| - возврат остатков субвенций, субсидий |  |  | -18,6 |  |
| Собственные доходы бюджета на душу населения, руб. | 221,3 | 218,5 | 266,8 | 277,6 |
| 4. Расходы бюджета, тыс. руб., всего | 7975 | 5627 | 7594 | 5526 |
| в том числе на душу населения, руб. | 8725 | 6077 | 8326 | 6174 |
| 5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%): |  |  |  |  |
| - образование | 2,3 | 0,1 |  | 0,6 |
| - здравоохранение | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,4 |
| - физическая культура и спорт | 0,8 | 0,4 |  | 0,9 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 30,5 | 22,2 | 25,6 | 24,6 |
| - муниципальное управление | 17,0 | 29,2 | 23,4 | 29,5 |
| - культура | 19,0 | 41,3 | 36,2 | 37,7 |
| - национальная безпасность | 26,0 | 1,0 | 0,4 | 0,8 |
| - национальная экономика | 2,9 | 3,7 | 6,3 | 2,0 |
| - национальная оборона | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,1 |
| - социальная политика | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 2,4 |
| - межбюджетные трансферты районному бюджету |  |  | 6,1 |  |
| 6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. руб. | -472 | 1816 | -1729 | -81 |

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

  - 3.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

- Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- - долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- - долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- - долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- - долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

| Доступность коммунальных услуг для граждан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,% | 761,5:0,9*12*3383*100. | 2,1 | доступный |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ,% | 0,16:0,9*100 | 16,98 | доступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 56,0:36*100=100. | 97,27 | доступный |
| Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | 40*3,1:0,9*100=13,8. | 0,76 | доступный |

- Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

  - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии не соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

МУП «Отреченское ЖКХ» имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Качество поставляемой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

  - Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

- Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения Отреченского сельсовета заключается в установке энергосберегающей модульной котельной вблизи отапливаемых объектов, что позволит уменьшить производственный объем здания котельной, увеличить экологическую и производственную безопасность, обеспечить экономичное расходование топлива и электроэнергии. В связи с установкой модульной котельной вблизи отапливаемых объектов протяженность муниципальных сетей на 940 метров, подлежат замене.

Замена старых металлических труб протяженностью 940 метров на трубы в полиуретановой оболочке  приведет к уменьшению теплопотерь и снижению расходов на ремонт теплосети.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

- уменьшить нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Отреченского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 1.

4.2. Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Отреченского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Отреченское:

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-реконструкция водопроводной сети;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Развитие системы водоснабжения п.Нововасильевский:

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

- частичная реконструкция водопроводной сети;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Отреченского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 2.

4.3. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около  своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в р.п Чаны, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние муниципального образования "Отреченского сельсовета Чановского района Новосибирской  области"

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Отреченского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 3.

- Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2012-2020 года в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 50 332,0 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2012 года, что связано с проведением запланированных работ по строительству блочно - модульной котельной в с. Отреченское.

Обобщенные данные сведены в таблицу. Приложение 4.

Приложение 1

Перспективная схема энергоаудита

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2025г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2025 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Энергоаудит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергоаудит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Энергоаудит здания Дома культуры с.Отреченское ул.Центральная, д.15 | 2013 | МБ | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Энергоаудит здания сельского клуба п.Двуозерный ул.Центральная, д.17 | 2013 | МБ | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по энергоаудиту: |  | Всего | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источник

Приложение 2

Перспективная схема теплоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выпол нения | Источник финанси рования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2025г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2025 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция котельной «Центральная МУП «Отреченское ЖКХ» с.Отреченское | 2013 | МБ | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2850 | 2850 |  | 2850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция теплосетей 940м | 2013 | МБ | 83,1 | 83,1 |  | 83,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1578,9 | 1578,9 |  | 1578,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Замена оборудования котельной на оборудование соответствующее требованиям программы энергоэффективности | 2013 | МБ | 75 | 75 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1425 | 1425 |  | 1425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 6532 | 6532 |  | 6532 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 308,1 | 308,1 |  | 308,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 5853,9 | 5853,9 |  | 5853,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финанси рования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2025г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2025 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Отреченское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция водопроводных сетей | 2020 | МБ | 235,9 | 102,4 |  |  |  | 13,4 | 44,5 | 44,5 | 133,5 |
|  |  |  | ОБ | 4476,1 | 1942,6 |  |  |  | 253,6 | 844,5 | 844,5 | 2533,5 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 1 | Реконструкция водопроводной башни | 2014 | МБ | 64,2 | 64,2 |  | 36 | 28,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 535,8 | 535,8 |  |  | 535,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п.Нововасильевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция водопроводной башни | 2014 | МБ | 64,2 | 64,2 |  | 36 | 28,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 535,8 | 535,8 |  |  | 535,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 5912 | 3245 | 0 | 72 | 1128 | 267 | 889 | 889 | 2667 |
|  |  |  | МБ | 365,3 | 230,8 |  | 72,0 | 56,4 | 13,4 | 44,5 | 44,5 | 133,5 |
|  |  |  | ОБ | 5547,7 | 3014,2 |  |  | 1071,6 | 256,6 | 844,5 | 844,5 | 2533,5 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 4

Перспективная схема развития дорожного хозяйства

| № | Наименование мероприятия | Срок выпол нения | Источник финанси рования | Общая стоимость меропри ятий на 2012-2025г., тыс. руб | Потреб ность в средствах на 2012-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потреб ность в средствах на 2018-2025 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт и модернизация внутрипоселенческих дорог | 2025 | МБ | 1334,8 | 75,6 |  |  |  |  |  |  | 75,6 |  | 1259,2 |  |
|  |  |  | ОБ | 25359,2 | 1435,4 |  |  |  |  |  |  | 1435,4 |  | 23923,8 |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по дорожному хозяйству: |  | Всего | 26694 | 1511 |  |  |  |  |  |  | 1511 |  | 25183 |  |
|  |  |  | МБ | 1334,8 | 75,6 |  |  |  |  |  |  | 75,6 |  | 1259,2 |  |
|  |  |  | ОБ | 25359,2 | 1435,4 |  |  |  |  |  |  | 1435,4 |  | 23923,8 |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

| Приложение 6 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. | Сумма на 2021-2025г.г. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2817,2 | 1190,1 | 56,4 | 13,4 | 44,5 | 120,1 | 605,7 | 787,0 |
| ОБ | 46967,3 | 16060,4 | 1071,6 | 253,6 | 844,5 | 2279,9 | 11504,3 | 14953,0 |
| ВИ | 547,5 | 547,5 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 50332 | 17798 | 1128 | 267 | 889 | 2400 | 12110 | 15740 |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2817,2 | 1190,1 | 56,4 | 13,4 | 44,5 | 120,1 | 605,7 | 787,0 |
| ОБ | 46967,3 | 16060,4 | 1071,6 | 253,6 | 844,5 | 2279,9 | 11504,3 | 14953,0 |
| ВИ | 547,5 | 547,5 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 50332 | 17798 | 1128 | 267 | 889 | 2400 | 12110 | 15740 |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источник