Утверждено:

Решением (двадцать шестой сессии)

Совета депутатов Тебисского

Сельсовета Чановского района

Новосибирской области

от 12.11.2012г. № 133

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Тебисского сельсовета

на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года

Тебисское  2012 год

Паспорт

Программы  комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры  Тебисского сельсовета на 2012- 2017  годы  И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тебисского сельсовета Чановского района Новосибирской области» на 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- Правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав муниципального образования «Тебисского сельсовета Чановского района Новосибирской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Тебисского сельсовета Чановского района Новосибирской области. |
| Разработчики | Администрация Тебисского сельсовета Чановского района Новосибирской области. |
| Руководитель Программы | Администрация Тебисского сельсовета Чановского района Новосибирской области. |
| Основные цели и задачи Программы | - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Тебисского сельсовета Чановского района Новосибирской области". 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Сроки реализации | 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы водоснабжения; - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |
| Исполнители основных мероприятий | МУП «Тебисское ЖКХ»; Администрация Тебисского сельсовета Чановского района Новосибирской области; - Организации-застройщики. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация Тебисского сельсовета, отдел строительства, и ЖКХ, администрации Чановского района Новосибирской области. а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования , снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния муниципального образования Тебисского сельсовета Чановского района Новосибирской области"; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Целевые индикаторы программы | - строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тебисского Чановского района Новосибирской области; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития села, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные. Общий объем финансирования в течение 2012 - 2020 гг. составит 28 161 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет 2012 г. – 195 тыс. руб.; - 2013 г. – 550 тыс. руб.; - 2014 г. – 570 тыс. руб.; - 2015 г. – 650 тыс. руб.; - 2016 г. – 550 тыс. руб.; - 2017 г. – 350 тыс. руб. - 2018-2020 гг. – 150 тыс. руб. - Областной бюджет 2012 г. – 0 тыс. руб.; - 2013 г. – 8 156 тыс. руб.; - 2014 г. – 6 060 тыс. руб.; - 2015 г. –3 350 тыс. руб.; - 2016 г. –1 900 тыс. руб.; - 2017 г. –5 130 тыс. руб. - 2018-2020 гг. – 550 тыс. руб. |

Общая  характеристика.

Муниципальное  образование  Тебисского  сельсовета  образовано  в  1976  году. Территория  поселения  общей  площадью  49660 кв.км.  находится  в  восточной  части  Чановского  района  Новосибирской  области.  С  западной  стороны  сельсовет  граничит  с  территорией  Новоприоброженского  сельсовета,  на  востоке  с  территорией  Куйбышевского  и  Барабинского  районов,  с  севера  с  Погорельским  сельсоветом  и  Куйбышевским  районом,  с  юга  имеет  общую  границу  с  Отреченским  сельсоветом  и  Барабинским  районом.

Большая  часть  территории  поселения  покрыта  лесной  растительностью – 21,4%,  болот – 9,7%,  остальная  территория  земли  сельхозназначения,  и  земли  населённых  пунктов.  Согласно  карте  общего  сейсмического  районирования  территорий  Российской  Федерации  (ОСР-97),  территория  сельсовета  относится  к  6-7 ми  бальной  зоне  сейсмической  активности  по  шкале  МSК-64.

В  соответствии  со  СНиП  23-01-99  «Строительная  климатология»  территория  Тебисского  сельсовета  относится  к  1  строительно-климатической  зоне,  подрайон 1В;  в  соответствии  со  СНиП  2.01.07-85  «Нагрузки  и  воздействия»  к  4 снеговому,  2  ветровому  району.

Климат  континентальный,  средняя  температура   января  -18,8.  Средняя  температура  июля  +19.  Средняя  годовая  температура  воздуха  + 0,2  С.  Абсолютный  максимум  + 38 С,  минимум  - 50 С.  Суровая  и  продолжительная  зима  с  устойчивым  снежным  покровом  от  20 см.  до  70  см.  в  отдельные  периоды  с  сильными  ветрами  и  метелями.  Возможны  оттепели,  но  они  кратковременные  и  наблюдаются  не  ежегодно.  Снежный  покров  держится  от  150  до  180  дней.  Средняя  годовая  сумма  осадков  составляет  414 мм (от  290  до  540 мм).  До  70%  осадков  выпадает  в  виде  дождей,  в  основном  ливневых  с  грозами.  Из  них  20%  приходится  на  май-июнь,  в  частности,  в  период  с  апреля  по  октябрь  выпадает  в  среднем  330 мм  осадков,  в  период  с  ноября  по  март  95 мм.  Преобладают  юго – западные  ветры.  Вегетационный  период  от  158  до  163  дней.

Гидрография:  территорию  поселения  с  севера  окаймляет  р.Омь,  являясь  границей  с  Куйбышевским  районом.  Поверхностные  водные  объекты  водотоками:  реки, ручьи  и  многочисленными  озёрами, прудами, болотами. Наиболее  крупной  рекой  является  р.Омь,  протяжённость  по  территории  сельсовета  34,3  км.,  ширина  русла  в  межень  40 – 84  метра,  глубина  реки  на  перекатах  составляет  0,3 – 1,5  м,  на  плёсах  2, - 4,1 м.  На  территории  поселения  расположено  19  озёр  общей  площадью  2000,6  га.

Численность  населения  на  01.01.2012 года  составляет  2146  человек,  всё  население  сельское.

Территория  поселения  представлена  следующими  видами  экономической  деятельности:

- сельское  хозяйство;

- транспорт - торговля  и  сфера  услуг; - иные  виды  экономической деятельности.

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

## Существующая система теплоснабжения Тебисского сельсовета..

На территории Тебисского сельсовета в настоящее время имеется четыре угольных  котельных  находящееся в собственности  оброзавательных  учреждений.

Котельная  Тебисской  СОШ  отапливает  здание  школы, сельского дома  культуры,  конторы  ООО «Тебисское»,  здание  администрации  Тебисского  сельсовета  мощность  котельной состовляет  1,8  Гкал.

Котельная  п.Приомский  отапливает  здание  школы,  мощность  котельной  0,1 Гкал.

Котельная  аул Тебисса  отапливает  здание  школы,  сельского  клуба, магазин, мощность  котельность  0,2  Гкал.

Котельная  п.Танчик  отапливает  здание  детского  сада,  конторы  ф №2  ООО «Тебисское»,  мощность  котельной  0,1 Гкал.

Отпуск тепловой энергии в т/сеть не учитывается.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую котельными, устанавливаются Департаментом по тарифам Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил 1647,10  руб./Гкал.

Котельные  на  балансе  администрации  Тебисского  сельсовета  не  стоят.

1.2. Существующая система водоснабжения Тебисского сельсовета и перспектива ее развития.

В Тебисском сельсовете эксплуатацию водоносного горизонта и системы коммунального водоснабжения в целом осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Тебисское ЖКХ». Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей водоснабжения жилищного фонда.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопровод с.Тебисское - 1 артскважина (амортизационный износ, скважины состовляет 45%), проектной производительностью 168 м3/сут. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 5,75 км. Водонапорная башня неисправна, вода из скважины подается в резервуар, с резервуара в систему водоснабжения. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные краны в количестве 23 штук.

Водопровод п.Приомский – 2 артскважины (возраст скважин 35лет) проектной мощностью 144м3/сут.  Протяжённость улично-водопроводной сети 1,67 км. Водоразбор  осуществляется  через  водоразборные  краны  в  количестве  9 шт.

Водопровод в ауле Тебис протяжённостью 2,36 км. Водозабор из 1 артскважины (полный амортизационный износ, скважине более 35лет). Проектная мощность скважины 216 м3/сут. Вода со скважины подается  в систему водоснабжения. Водоразбор населением осуществляется через водоразборные колонки в количестве 15 штук.

Водопровод  п.Танчик  -  1  артскважина  (амортизационный  износ  скважины  100%) мощность скважины 112 м3\сут. Протяжённость  уличной-водопроводной  сети  1,82 км.  Водоразбор  населением  осуществляется  через  водоразборные  краны  в  количестве  13  шт.

Водопровод  п.Рождественка  -  1  артскважина (амартизационный  износ  55%). Проектная  мощность  скважены  145 м3/сут.  Протяжённость  уличной – водопроводной  сети  6,05  км.  Водоразбор  осуществляется  через  водоразборные  краны  в  количестве  19  шт.

Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу

| № п/п | Наименование водоводов | Материал труб | Д, мм. | Длина, м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод п.Танчик | Сталь | 76 мм. | 1820 | 1983 |
| 2 | Водопровод п.Рождественка | Чугун полиэтилен | 89-125 мм. | 6050 | 1913 |
| 3 | Водопровод Аул Тебис | Полиэтилен | 110 мм. | 2360 | 2011 |
| 4 | Водопровод п.Приомский | Полиэтилен сталь | 76 мм 89 мм | 1670 | 1976 |
| 5 | Водопровод с.Тебисское | Полиэтилен | 89 мм | 5750 | 1991 |

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации. Физический износ по данным бухгалтерского учёта составляет более 70%.

Поднятая (добытая) вода требует очистки, так как по всем показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП «Тебисское ЖКХ», устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 16,38  руб./м. куб.

На сегодняшний день у МУП «Тебисское ЖКХ» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1.Отсутствует первая категория надежности энергоснабжения насосной станции I подъема системы водоснабжения.

2. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

3. Требуется замена оборудования на станции I подъема (скважины), отсутствует автоматизированная система подачи воды.

4. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Тебисского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Тебисское:

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Развитие системы водоснабжения п.Танчик:

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-строительство водопроводной сети;

- строительство  водонапорной  башни

Развитие системы водоснабжения п.Приомский:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство водопровода;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды.

Развитие системы  водоснабжения  аул Тебисса:

- установка водонапорной башни

Развитие  системы  водоснабжения п.Рождественка

- строительство водопровода

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

-повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

## 1.3. Существующая система  сбора и утилизации ТБО Тебисского сельсовета

## и перспектива ее развития.

В муниципальном образовании Тебисского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно, а  также  транспортом  МУП «Тебисское ЖКХ»

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов,  для дальнейшего захоронения.

1.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и     энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Тебисского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в  администрации Тебисского сельсовета от 13 мая 2011года решением № 2, 10 сессии была утверждена «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 – 2015 годы Тебисского сельсовета».

В 2011 году Администрацией Тебисского сельсовета   и ее подведомственными учреждениями была проведена работа по установке приборов учета энергетических ресурсов, установлен 3 узел  учета холодного водоснабжения, установлены энергосберегающие светильники на объектах социальной сферы.

В 2012 году администрация Тебисского сельсовета планирует установить 2 прибора учета холодного водоснабжения и 2 прибора учета тепловой энергии.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения продолжить работу по установки приборов учета.

А так же, в 2013 году администрация Тебисского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований учреждений  социально- культурной сферы. И завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

- Анализ социально-экономического развития муниципального образования Тебисского сельсовета

2.1. Демографическая ситуация

В целом динамика демографической	 ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития района. За период 2009 - 2012 годов численность населения поселения увеличилась на 41 человека. К началу 2012 года численность населения  составила 2126 человек против 2085 человек в 2009 году.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Численность населения (чел.) | 2085 | 2098 | 2106 | 2126 |
| 2. Доля в численности населения района (%) | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 3. Общий коэффициент смертности (чел. на 10000 чел. населения) | 87 | 104 | 149 | 171 |
| 4. Коэффициент миграционного прироста (чел. на 10000 чел. населения) | -382 | +17 | -261 | -190 |
| 5. Коэффициент естественного прироста (чел. на 10000 чел. населения) | +34,7 | 0 | +17 | -76 |

Особую остроту в последние годы приобрела проблема низкой рождаемости и высокой смертности населения. В общей структуре причин смерти населения Тебисского сельсовета лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы.

Из-за отсутствия рабочих мест население стремится в город, особенно велик процент миграции молодёжи.

Возрастная структура населения за последние годы не претерпела значительных изменений.

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| - Структура населения: городское сельское (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Возрастная структура населения (%): - моложе 18 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | 24,0 40,0 36,0 | 23,5 42,0 34,5 | 24,2 46,1 29,7 | 22,4 45,0 32,6 |
| 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в пенсионном фонде (чел.) | 533 | 536 | 549 | 544 |
| 4. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 18 лет на одного трудоспособного) | 0,46 | 0,47 | 0,35 | 0,34 |
| 5. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,42 |
| 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 0,90 | 0,92 | 0,78 | 0,76 |

  - Анализ и оценка внешних факторов,

определяющих потенциал развития

Социально-экономическое развитие поселения определяется развитием личных подсобных хозяйств. За последние 10 лет поселение испытало различное влияние происходящих в экономике страны и области изменений. Общая картина развития  устойчивая.

## Характеристика экономического потенциала территории

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 49660 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством | 32058 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 634 |
| 2) неиспользуемые площади |  |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) - общий запас древесины на корню (млн. куб. м) | 1422 0.465 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

На территории поселения на 01.01.2012 года зарегистрировано 25 организаций и учреждений, в том числе, торговых - 11, медицинских -5, образовательных - 3,культуры - 1, связи - 1, ЖКХ -1, сельскохозяйственных -3,  ЛПХ – 683.

Специализацией экономики поселения является молочное и мясное скотоводство. На территории расположен Кирзинский государственный заказник. Разведанных запасов полезных ископаемых не имеется.

    - 2.3. Торговля и платные услуги

Торговая сеть поселения представлена сетью магазинов индивидуальных предпринимателей. Всего на территории поселения действует 11 магазинов. Наибольший удельный вес занимают магазины смешанного типа, где наблюдается значительное расширение ассортимента как продовольственных, так и промышленных товаров.

Розничный товарооборот по Тебисскому сельсовету за 2011 год составил 17,6 млн. руб. или  110 % к уровню прошлого года, индекс физического объема составил 5,1 %. Рост оборота розничной торговли обусловлен увеличением доходов населения, расширением ассортимента товаров, увеличением продаж дорогостоящих товаров.

Основные показатели развития потребительского рынка

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Оборот розничной торговли (млн. руб.) | 12.5 | 13.0 | 15,7 | 17,6 |
| 2. Структура оборота розничной торговли (%) - продовольственные товары - непродовольственные товары | 60.2 39.8 | 60.0 40.0 | 60.0 40.0 | 60.0 40.0 |
| 3. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 13021 | 13865 | 16262 | 18286 |
| 4. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 104.2 | 106.7 | 105 | 105.1 |
| 5. Суммарный объем платных услуг населению (млн. руб.) в том числе объем бытовых услуг населению (%) | 0.8 0 | 1.0 0 | 1.1 0 | 1.1 0 |
| 6. Объем платных услуг на душу населения, руб. | 1389 | 1733 | 2056 | 2095 |
| 7. Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году | 103 | 103.4 | 103.5 | 104.0 |

2.4. Исполнение бюджета

В течение 2008-2011 гг. прослеживается тенденция снижения доходной части консолидированного бюджета поселения.

## Структура бюджета

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Доходы бюджета (млн. руб.), всего | 5.8 | 6.7 | 7.4 | 6.2 |
| в том числе на душу населения, руб. | 2909 | 3377 | 3707 | 3125 |
| 2. Структура доходной части бюджета по источникам (%): - налоговые поступления | 10.4 | 23.0 | 26.3 | 11.0 |
| - плата за ресурсы |  |  |  |  |
| - поступления из фонда финансовой помощи |  |  |  |  |
| - прочие доходы | 89.6 | 77.0 | 73.7 | 89.0 |
| 3. Собственные доходы бюджета, тыс. руб. | 607.2 | 1580.5 | 644.3 | 691.3 |
| в том числе: - земельный налог | 161.9 | 127.7 | 149.0 | 126.8 |
| - налог на доходы физических лиц | 379.6 | 468.8 | 439.8 | 487.7 |
| - налог на имущество физических лиц | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 3.8 |
| - доходы от имущества, сдаваемого в аренду | 11.5 | 11.0 | 13.0 | 26.9 |
| - налог на совокупный (вмененный) доход |  |  |  |  |
| - государственная пошлина |  |  | 26.5 | 22.5 |
| - доходы от предпринимательской деятельности | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 4.2 |
| - налог на прибыль организаций |  |  |  |  |
| - налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| - прочие | 14.0 | 952.0 | 2.0 | 18.1 |
| в том числе на душу населения, руб. | 303.8 | 790.2 | 322.5 | 345.6 |
| 4. Расходы бюджета, млн. руб., всего | 5.8 | 6.9 | 8.2 | 6.6 |
| в том числе на душу населения, руб. | 2925 | 3460 | 4129 | 3300 |
| 5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%) - образование - здравоохранение - культура - жилищно-коммунальное хозяйство - государственное и муниципальное управление | 27 40 33 | 38 22 40 | 44 30 26 | 42.5 21 36.5 |
| 6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. руб. | - | - 200,0 | -845.0 | - 400.0 |

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

  - 3.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

- Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- - долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- - долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- - долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- - долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

| Доступность коммунальных услуг для граждан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,% | 4081550/(530 чел.*12 мес.*6500руб.)*100= | 9,87 | доступный |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ,% | 90/530*100= | 16,98 | доступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 27648/28424,9*100= | 97,27 | высокий |
| Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | 1*4,01/530*100= | 0,76 | высокий |

- Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

  - Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии не соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

  - Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

- Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1.. Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Тебисского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Тебисское:

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Развитие системы водоснабжения п.Танчик:

-строительство водонапорной  башни;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-строительство водопроводной сети;

Развитие системы водоснабжения п.Приомский:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство водопровода;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды.

Развитие  системы  водоснабжения  п.Рождественка

- строительство водопроводной  сети:

Развитие  водопроводной  сети  аул  Тебис;

- установка  водонапорной  башни;

- установка  блочно-модульной  станции  для  очистки  воды.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

-повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Тебисского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 1.

4.1. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около  своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов,  для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние муниципального образования  Тебисского сельсовета  Чановского района Новосибирской  области

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Тебисского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 2.

- Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2012-2020 года в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 28 161 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2012-2020 г..

Обобщенные данные сведены в таблицу. Приложение 3.

Приложение 1

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С. Тебисское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды | 2013 | МБ | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3 000 | 2 000 |  | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2013 | МБ | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 861 | 1 800 |  | 1 800 |  |  |  |  |  |
| 2 | П.Рождественка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды | 2014 | МБ | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 500 | 1 500 |  |  | 1 500 |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство водопроводной сети | 2014 | МБ | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 4 800 | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  |  |  |
| 3 | п.Танчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка проектно- сметной довументации по водоснабжению п.Танчик. | 2015 | МБ | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 3.2 | Установка водонапорной башни | 2016 | МБ | 80 | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |
|  |  |  | ОБ | 2 800 | 1 800 |  |  |  |  |  | 1 800 |  |
| 3.3 | Строительство водопровода | 2016 | МБ | 225 | 225 |  |  |  |  |  | 225 |  |
|  |  |  | ОБ | 4 050 | 4050 |  |  |  |  |  | 4 050 |  |
| 4 | п.Приомский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство водопровода | 2017 | МБ | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3 000 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2017 | МБ | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Аул Тебис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2017 | МБ | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Установка водонапорной башни | 2017 | МБ | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 800 | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 26 236 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | МБ | 925 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | ОБ | 25 311 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;

Приложение 2

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение вопроса и разработка плана мероприятий по организации раздельного сбора ТБО | 2013 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение коммунальной техники для вывозки ТБО на полигон в . | 2015 | МБ | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 350 | 1 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработать план мероприятий по сбору отходов от жителей частного сектора. | 2016 | МБ | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 450 |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  | Всего | 1 925 | 1 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 125 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 800 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |  | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;

| Приложение 3 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 925 |  | 180 | 160 |  | 50 | 305 |  |
| ОБ | 25 311 |  | 3 800 | 3 500 |  | 500 | 5 850 |  |
| ИТОГО: |  |  | 4 880 | 4 560 |  | 550 |  |  |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 125 |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 25 |
| ОБ | 1 800 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ИТОГО: | 1 925 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1 050 | 195 | 550 | 570 | 650 | 550 | 350 | 150 |
| ОБ | 27 111 | 0 | 8 156 | 6 060 | 3 350 | 1 900 | 5 130 | 550 |
| ИТОГО: | 28 161 | 195 | 8 706 | 6 630 | 4 000 | 2 450 | 5 480 | 700 |