- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

- ЩЕГЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- четвертого созыва

- РЕШЕНИЕ

- четырнадцатой сессии

- 28.03.2012                                          с. Щеглово                                         №  69а

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Щегловского сельсовета на 2012-2017 годы

и на перспективу до 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методическими рекомендациями от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Уставом Щегловского сельсовета  Чановского района Новосибирской области, Совет депутатов Щегловского сельсовета  РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Щегловского сельсовета на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года

2. Данное решение и Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Щегловского сельсовета на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года опубликовать в печатном издании органа местного самоуправление «Щегловский вестник»

3. Направить решение Главе Щегловского сельсовета Чановского района для  подписания и опубликования.

Глава Щегловского сельсовета 	                 			              Г.Г Прокопец

Председатель Совета депутатов                                                                  Т.В. Айтова

Утверждено

Решением 14-й сессии

Совета депутатов Щегловского сельсовета

Чановского района

Новосибирской области

От   28.03. 2012г. № 69а

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Щегловского сельсовета

на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года

Щеглово 2012 год

Паспорт

Программы  комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры Щегловского сельсовета на 2012- 2017  годы  И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Щегловского сельсовета Чановского района Новосибирской области» на 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- Правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав муниципального образования «Щегловского сельсовета Чановского района Новосибирской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Щегловского сельсовета Чановского района Новосибирской области. |
| Разработчики | Администрация Щегловского сельсовета Чановского района Новосибирской области, отдел строительства коммунального, дорожного, хозяйства и транспорта, Чановского района Новосибирской области. |
| Руководитель Программы | Администрация Щегловского сельсовета Чановского района Новосибирской области. |
| Основные цели и задачи Программы | - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Щегловского сельсовета Чановского района Новосибирской области". 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Сроки реализации | 2012 - 2017 гг. и на период до 2020 года |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы водоснабжения; - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Щегловского сельсовета Чановского района Новосибирской области; - Организации-застройщики. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация Щегловского сельсовета, отдел строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, Чановского района Новосибирской области. а именно: - общий контроль; - контроль сроков реализации программных мероприятий |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щегловского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния муниципального образования "Щегловского сельсовета Чановского района Новосибирской области"; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Целевые индикаторы программы | - строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щегловского сельсовета Чановского района Новосибирской области; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития села, создание благоприятных условий для проживания граждан. |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2012 - 2020 гг. составит 26330,0 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет 2013 г. – 135 тыс. руб.; - 2014 г. – 220 тыс. руб.; - 2015 г. – 490 тыс. руб.; - 2016 г. – 99,5 тыс. руб.; - 2017 г. – 360 тыс. руб. - 2018-2020 гг. – 25 тыс. руб. - Областной бюджет 2013 г. – 2430 тыс. руб.; - 2014 г. – 4160 тыс. руб.; - 2015 г. – 9020 тыс. руб.; - 2016 г. – 1164 тыс. руб.; - 2017 г. – 6480 тыс. руб. - 2018-2020 гг. – 450 тыс. руб. - Внебюджетные источники 2013 г. – 135 тыс. руб.; - 2014 г. – 220 тыс. руб.; - 2015 г. – 490 тыс. руб.; - 2016 г. – 66,5 тыс. руб.; - г. – 360 тыс. руб. 2018-2020 гг. – 25 тыс. руб. |

- Анализ социально-экономического развития муниципального образования Щегловского сельсовета

  - 1.1 Общая характеристика экономико-географического положения поселения.

Муниципальное образование  Щегловского  сельсовета  было  образовано  1940 году

Территория муниципального образования  Щегловского сельсовета составляет 56184га. Из общей площади земли сельскохозяйственного назначения составляют 35675 га, из них пашни 8562 га, земли населенных пунктов 248 га, незастроенной территории 138 га.

Удаленность центральной усадьбы села от областного центра

г. Новосибирска 510 км.,   до районного центра и до железнодорожной станции 20 км.

Рельеф местности равнинный, озерно-болотистый, с близким залеганием грунтовых вод . Невысокие гривы , чередуются с понижениями , занятыми болотами и озерами.    Древесная растительность представлена многочисленными березовыми рощами и узкими полосами леса. Высота деревьев от 5-до 20м. Значительное распространение имеют кустарниковые заросли.

Климат резко континентален. Зима продолжительная « ноябрь- март»

и суровая, преобладающая температура воздуха 18-22 градусов, ночью 22-25 градусов ниже нуля, иногда температура опускается до –40 градусов. Снежный покров в этот  период образуется толщиной до 55см. Метели и ветры явления довольно частые, весна дружная, с сухой ветреной погодой , лето жаркое сухое,

что способствует возникновению лесных пожаров. Преобладающий ветер юго- западного направления.

На территории муниципального образования располагаются шесть населенных пункта и остановочный пункт: с. Щеглово, д. Васильевка, д. Николаевка  .д. Оравка , п. Узунгуль , д. Добринка, 2912км о.п. Населенных пунктов с численностью населения менее 100 человек три.  Численность населения  на 01.01.2012 года составила    1233 человека. На  протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Главной причиной депопуляции является естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер. Другой причиной снижения численности населения является миграционный отток населения. Все  население  сельское.  Крупным населенным пунктом  является -село Щеглово

Таблица 1

## Характеристика экономического потенциала поселения

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 56184 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством | 37867 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 190 |
| 2) неиспользуемые площади |  |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) - общий запас древесины на корню (млн. куб. м) | 8824 0.618 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

Щегловский  сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики  природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

На территории поселения на 01.01.2012 года зарегистрировано 23 предприятий, организаций и учреждений, в том числе промышленных предприятий 0, сельскохозяйственных-1, крестьянских (фермерских) хозяйств- 1, ЛПХ-205 лесохозяйственных-0,  строительных-0, транспортных-__0_, торговли и общественного питания- 9, общеобразовательные школы -3,муниципальное учреждение культуры -1( ДК-1;СК-5) , фельдшерско-акушерских пунктов 4, почтовое отделение – 2, узел связи -2.Специализацией поселения является сельское хозяйство.

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство.

Данным  видом  деятельности  занимается  ОАО «Щеглово»,  , 1 крестьянско-(фермерское) хозяйство, 205 ЛПХ.

  - Демографическая ситуация

Динамика демографических показателей Щегловского сельсовета совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области.

На  протяжении  последних лет  численность  населения постоянно  снижается. На 1 января 2012 года численность населения сельсовета 1233 человека, против 1339 человек в 2008 году.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Численность населения (чел.) | 1339 | 1289 | 1291 | 1233 |
| 2. Доля в численности населения района (%) | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
| 3. Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 10,5 | 12,6 | 11,6 | 23,5 |
| 4. Коэффициент миграционного прироста (чел. на 1000 чел. населения) | -26,9 | -14,2 | -5,4 | -35,7 |
| 5. Коэффициент естественного прироста (чел. на 1000 чел. населения) | 7,5 | 3,7 | -1,5 | -12,2 |

Особую остроту в последние годы приобрела проблема низкой рождаемости и высокой смертности населения. В общей структуре причин смерти населения Щегловского сельсовета лидируют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы.

Таким образом, главной причиной депопуляции является естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер. Другой причиной снижения численности населения поселения является отрицательное сальдо миграции. Из-за отсутствия рабочих мест население стремится в город, особенно велик процент миграции молодёжи.

Возрастная структура населения за последние годы не претерпела значительных изменений.

Структурные показатели численности населения

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| - Структура населения: городское сельское (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Возрастная структура населения (%): - моложе 16 лет - трудоспособного возраста - пенсионного возраста | 18,8 57,1 24,1 | 22,1 60,5 19,1 | 26,6 60.5 19,3 | 19,8 61,3 18,9 |
| 3. Численность пенсионеров, состоящих на учете в пенсионном фонде (чел.) | 323 | 247 | 249 | 233 |
| 4. Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 16 лет на одного трудоспособного) | 0,33 | 0,36 | 0,44 | 0,33 |
| 5. Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на одного трудоспособного) | 0,42 | 0,32 | 0,32 | 0,31 |
| 6. Общая «нагрузка» на трудоспособное население (чел.) (4+5) | 0,75 | 0,68 | 0,76 | 0,64 |

    - 1.3. Торговля и платные услуги

Торговая сеть поселения представлена сетью магазинов индивидуальных предпринимателей. Всего на территории поселения действует 9 магазинов. Наибольший удельный вес занимают магазины смешанного типа, где наблюдается значительное расширение ассортимента как продовольственных, так и промышленных товаров.

Розничный товарооборот по Щегловскому сельсовету за 2011 год составил 35,1 млн. руб. или  128 % к уровню прошлого года, индекс физического объема составил 9,8 %. Рост оборота розничной торговли обусловлен увеличением доходов населения, расширением ассортимента товаров, увеличением роста цен.

Основные показатели развития потребительского рынка

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Оборот розничной торговли (млн. руб.) | 17,3 | 20,0 | 27,4 | 35,1 |
| 2. Структура оборота розничной торговли (%) - продовольственные товары - непродовольственные товары | 66,5 33,5 | 66,5 33,5 | 66,5 33,5 | 66,5 33,5 |
| 3. Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 12920 | 15516 | 21224 | 28467 |
| 4. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % к предыдущему году | 115,3 | 120,1 | 136,8 | 134,1 |
| 5. Суммарный объем платных услуг населению (млн. руб.) в том числе объем бытовых услуг населению (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Объем платных услуг на душу населения, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Индекс физического объема платных услуг населению, % к предыдущему году | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.4. Исполнение бюджета

В течение 2008-2011 гг. прослеживается тенденция снижения доходной части консолидированного бюджета поселения.

## Структура бюджета

| Показатели | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Доходы бюджета (млн. руб.), всего | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 6,3 |
| в том числе на душу населения, руб. | 5452 | 5896 | 6119 | 5109 |
| 2. Структура доходной части бюджета по источникам (%): - налоговые поступления | 5,3 | 5,5 | 5,1 | 5,6 |
| - плата за ресурсы |  |  |  |  |
| - поступления из фонда финансовой помощи |  |  |  |  |
| - прочие доходы | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 |
| 3. Собственные доходы бюджета, тыс. руб. | 454 | 535 | 984 | 478 |
| в том числе: - земельный налог | 108 | 123 | 132 | 98 |
| - налог на доходы физических лиц | 272 | 285 | 260 | 254 |
| - налог на имущество физических лиц | 10 | 10 | 10 | 4 |
| - доходы от имущества, сдаваемого в аренду |  |  | 4 | 10 |
| - налог на совокупный (вмененный) доход |  |  |  |  |
| - государственная пошлина |  |  |  |  |
| - доходы от предпринимательской деятельности |  |  |  |  |
| - налог на прибыль организаций |  |  |  |  |
| - налог на имущество организаций |  |  |  |  |
| - прочие |  |  |  |  |
| в том числе на душу населения, руб. | 339,0 | 415,0 | 762 | 388 |
| 4. Расходы бюджета, млн. руб., всего | 7,3 | 6,0 | 9,6 | 6,1 |
| в том числе на душу населения, руб. | 5452 | 4655 | 7436 | 4947 |
| 5. Структура расходной части бюджета по направлениям (%) - культура - физкультура и спорт - жилищно-коммунальное хозяйство - государственное и муниципальное управление | 42,0 0,02 31,6 20,9 | 38,5 0,3 19,5 28,6 | 49,5 0,05 16,3 18,5 | 41,6 0,3 20,8 27,0 |
| 6. Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс. руб. | 24 | 1621 | -1674 | 284 |

# 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

## Существующая система теплоснабжения Щеглово сельсовета и перспектива

## ее развития.

На территории Щегловского сельсовета в настоящее время имеется три    котельные  на твердом топливе, находящееся в собственности ; МБОУ Оравская СОШ,   МБОУ Щегловская СОШ имени «Н.А. Макаша», МБОУ Васильевская ООШ

Основная доля потребителей услуг теплоснабжения приходится на бюджетную сферу: 2009 год – 100 %, 2010 год – 100 % и 2011 год – 100 %.

Установленная мощность котельных; МБОУ Оравская СОШ 0,7 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,6 Гкал/час, МБОУ Щегловская СОШ имени «Н.А. Макаша»1,2  Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,8 Гкал/час, МБОУ Васильевская ООШ 0,7 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,6 Гкал/час

Отпуск тепловой энергии в т/сеть не учитывается.

Тарифы на тепловую энергию , устанавливаются Департаментом по тарифам Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил  1285,50 руб./Гкал.

Тепловые сети протяженностью 900 метров из них 400 метров принадлежит МБОУ Оравская СОШ, 100 метров МБОУ Васильевская ООШ, 400 метров    МБОУ Щегловская СОШ имени Н.А. Макаша и требуют замены 100 метр.

Перспектива развития системы теплоснабжения Щегловского сельсовета заключается в установке энергосберегающей модульной котельной вблизи отапливаемых объектов, что позволит уменьшить производственный объем здания котельной, увеличить экологическую и производственную безопасность, обеспечить экономичное расходование топлива и электроэнергии. В связи с установкой модульной котельной вблизи отапливаемых объектов протяженность муниципальных сетей сократится на 210 метров .

Замена старых металлических труб протяженностью 900 метров на трубы в полиуретановой оболочке приведет к уменьшению теплопотерь и снижению расходов на ремонт теплосети.

В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к 	нормативным.

2.2. Существующая система водоснабжения Щегловского сельсовета и перспектива ее развития.

В Щегловского сельсовете эксплуатацию водоносного горизонта и системы коммунального водоснабжения в целом осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Щегловское» (МУП «Щегловское ЖКХ»). Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения, в том числе с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей водоснабжения жилищного фонда.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопровод с. Щеглово – 1, артскважина 1 (полный амортизационный износ, скважине  23 года), проектной производительностью 180 м3/сут. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 3,2 км. Водонапорная башня 2010 года используемая, вода из скважины подается в башню, с башни в систему водоснабжения. Водоразбор населением из центрального водопровода осуществляется через водоразборные краны в количестве 18 штук, имеется один противопожарный гидрант.

Водопровод д. Николаевка –1, артскважина-1 ( скважине 25лет  проектной мощностью 144м3/сут). Протяженность уличной водопроводной сети составляет 1,4 км. Водонапорная башня 1990 года не пригодна для эксплуатации, вода из скважины подается в систему  водоснабжения. Водоразбор населением из центрального водопровода осуществляется через водоразборные краны в количестве 6 штук, имеется один противопожарный гидрант.

Водопровод д. Васильевка –1, артскважина-1 (год бурения 1978 год  проектной мощностью 168 м3/сут). Протяженность уличной водопроводной сети составляет 2,5 км. Водонапорная башня 2002 года  используемая, вода из скважины подается в резервуар, из резервуара в башню, из башни в водопровод  водоснабжения. Водоразбор населением из центрального водопровода осуществляется через водоразборные краны в количестве 11 штук, имеется один противопожарный гидрант.

Водопровод д. Оравка –1, артскважина-1 (год бурения 1984год  проектной мощностью 180м3/сут). Протяженность уличной водопроводной сети составляет 2,7 км. Водонапорная башня 1985 года не пригодна для эксплуатации, вода из скважины подается в систему  водоснабжения. Водоразбор населением из центрального водопровода осуществляется через водоразборные краны в количестве 13 штук, имеется один противопожарный гидрант.

Водопровод д. Добринка–нет, артскважина-1 (год бурения 1975год  проектной мощностью 98м3/сут).   Водоразбор населением   осуществляется через водоразборные кран  из скважины, имеется  противопожарная емкость.

Водопровод д. Узунгуль – нет, артскважина-1 (год бурения 1977год  проектной мощностью 98м3/сут).   Водоразбор населением   осуществляется через водоразборные кран  из скважины .

Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу

| № пп | Наименование водоводов | Материал труб | Д, мм. | Длина в мм | Год вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод с.Щеглово | Полиэтилен | 90 мм. | 900 | 2010 |
|  |  | Полиэтилен | 50 | 1400 | 2009 |
|  |  | Азбест-цемент | 110 | 910 | 1964 |
| 2 | Водопровод д. Николаевка | Полиэтилен | 50-32 мм. | 1400 | 2009 |
| 3 | Водопровод д. Васильевка | Азбест-цемент | 110 | 1710 | 1978 |
|  |  | Чугун | 110 | 540 | 1978 |
|  |  | Сталь | 110 | 230 | 1978 |
| 4 | Водопровод д. Оравка | Полиэтилен | 90-32 | 1980 | 2011 |
|  |  | Сталь | 50 | 720 | 1990 |

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требуется замена либо санации. Физический износ по данным бухгалтерского учёта составляет более 70%.

Поднятая (добытая) вода требует очистки, так как по всем показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП «Щегловское ЖКХ», устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 22,44  руб./м. куб.

На сегодняшний день у МУП «Щегловское ЖКХ» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1.Отсутствует первая категория надежности энергоснабжения насосной станции I подъема системы водоснабжения.

2. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

3. Требуется замена оборудования на станции I подъема (скважины), отсутствует автоматизированная система подачи воды.

4. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Щегловского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Щеглово:

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Развитие системы водоснабжения д. Николаевка:

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-строительство водонапорной башни;

Развитие системы водоснабжения д. Васильевка:

-установка блочно-модульной станции для очистки воды.

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

Развитие системы водоснабжения д. Оравка:

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-строительство водонапорной башни;

-подготовка проектно-сметной документации на бурение новой скважины.

Развитие системы водоснабжения д. Добринка:

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство подземного водопровода;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

-повысить надежность систем водоснабжения;

-повысить качество питьевой воды;

-повысить экологическую безопасность в муниципальном

образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

-обеспечить доступность подключения к системе водоснабжения новых потребителей в условиях его роста.

## 2.3. Существующая система  сбора и утилизации ТБО Щегловского сельсовета

## и перспектива ее развития.

В муниципальном образовании Щегловского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

На территории района в р.п. Чаны существует площадка для сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных ГСМ и отработанных автошин.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для сбора и вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в р.п Чаны, для дальнейшего захоронения.

2.4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и     энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Щегловского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в  администрации Щегловского от 17 января 2011года постановлением Главы Щегловского сельсовета №4 была утверждена «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 – 2015 годы Щегловского сельсовета».

В 2011 году Администрацией Щегловского сельсовета   и ее подведомственными учреждениями была проведена работа по установке приборов учета энергетических ресурсов, установлен 2 узела  учета холодного водоснабжения, 1 прибор учёта тепловой энергии, установлены энергосберегающие светильники на объектах социальной сферы.

В 2012 году администрация Щегловского сельсовета планирует установить 1 прибор учета холодного водоснабжения и 1 прибор  учета тепловой энергии.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения продолжить работу по установки приборов учета.

А так же, в 2012 году администрация Щегловского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований учреждений  социально- культурной сферы. И завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

  - 3.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

- Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- - долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- - долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- - долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- - долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

| Доступность коммунальных услуг для граждан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,% | 1089600/(1291 чел.*12 мес.*6500руб.)*100= | 10,82 | доступный |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ,% | 180/1291*100= | 13,94 | доступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 452800/456600*100= | 99,17 | высокий |
| Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | 20*4,01/1291*100= | 6,21 | высокий |

- Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

3,2  Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии не соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

  - Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

- Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения Щегловского сельсовета заключается в установке энергосберегающей модульной котельной вблизи отапливаемых объектов, что позволит уменьшить производственный объем здания котельной, увеличить экологическую и производственную безопасность, обеспечить экономичное расходование топлива и электроэнергии. В связи с установкой модульной котельной вблизи отапливаемых объектов протяженность муниципальных сетей сократится на 200 метров.

Замена старых металлических труб протяженностью 100 метров на трубы в полиуретановой оболочке  приведет к уменьшению теплопотерь и снижению расходов на ремонт теплосети.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

- уменьшить нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Щегловского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 1.

4.2. Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Щегловского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Щеглово:

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Развитие системы водоснабжения д. Николаевка:

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-установка водонапорной башни;

Развитие системы водоснабжения д. Васильевка:

-установка блочно-модульной станции для очистки воды

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;.

Развитие системы водоснабжения д. Оравка:

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-установка водонапорной башни;

Развитие системы водоснабжения д. Добринка:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство водопровода;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды.

Развитие системы водоснабжения д. Узунгуль:

-установка блочно-модульной станции для очистки воды.

-строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе водоснабжения новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Щегловского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 2.

4.3. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около  своего жилого дома. В стоимость приобретаемого пакета будет входить оплата за вывоз и утилизацию ТБО. Реализации специальных мешков может осуществляется как через розничную сеть продовольственных и промтоварных магазинов, так и путем их приобретения у водителей, забирающих мусор. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в р.п. Чаны, для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшить экологическое состояние муниципального образования "Щегловского сельсовета Чановского района Новосибирской  области"

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Щегловского сельсовета сведены в таблицу. Приложение 3.

- Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2012-2020 года в части строительства и модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется 26 330 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2012 года,   связано с проведением запланированных работ по строительству водопровода в д. Добринка, блочно - модульной котельной в д. Оравка.

Обобщенные данные сведены в таблицу. Приложение 4.

Приложение 1

Перспективная схема теплоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой модульной котельной мощностью 0.5 мВт д. Оравка | 2015 | МБ | 195 | 195 |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3510 | 3510 |  |  |  |  |  | 3510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 195 | 195 |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация тепловой сети в с. Щеглово | 2016 | МБ | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт котлов и насосного оборудования | 2018-2020 | МБ | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 4 | Итого по теплоснабжению: |  | Всего | 4730 | 3900 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3900 |  |  | 330 |  |  | 0 |  |  | 500 |  |
|  |  |  | МБ | 269,5 | 195 | 0 | 0 |  | 0 |  | 195 |  |  | 49,5 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |
|  |  |  | ОБ | 4224 | 3510 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3510 |  |  | 264 |  |  | 0 |  |  | 450 |  |
|  |  |  | ВИ | 236,5 | 195 | 0 | 0 |  | 0 |  | 195 |  |  | 16,5 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С. Щеглово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды | 2013 | МБ | 75 | 75 |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 350 | 1 350 |  | 1 350 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 75 | 75 |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2013 | МБ | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 080 | 1 080 |  | 1 080 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Д. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство водонапорной башни | 2014 | МБ | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2014 | МБ | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 080 | 1 080 |  |  | 1 080 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Д. Васильевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство станции 1 и 2-го подъема с автоматизированной подачей воды | 2017 | МБ | 75 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 350 |  |  |  |  |  |  | 1 350 |  |
|  |  |  | ВИ | 75 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |
| 3.2 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2017 | МБ | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 080 |  |  |  |  |  |  | 1 080 |  |
|  |  |  | ВИ | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 4 | Д. Оравка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2015 | МБ | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 080 | 1 080 |  |  |  | 1 080 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 4,2 | Строительство водонапорной башни | 2014 | МБ | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 5 | Д. Добренка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Подготовка проектно- сметной документации по водоснабжению . | 2015 | МБ | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 450 |  |  |  |  |  | 450 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 5,2 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2015 | МБ | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 080 | 1 080 |  |  |  | 1 080 |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 5,3 | Строительство водопровода | 2017 | МБ | 225 |  |  |  |  |  |  | 225 |  |
|  |  |  | ОБ | 4 050 |  |  |  |  |  |  | 4 050 |  |
|  |  |  | ВИ | 225 |  |  |  |  |  |  | 225 |  |
| 6 | Д. Узунгуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Установка блочно-модульной станции для очистки воды | 2014 | МБ | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 080 | 1 080 |  |  | 1 080 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 7 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 19600 | 11900 |  | 2700 | 4600 | 4600 | 500 | 7200 |  |
|  |  |  | МБ | 560 | 575 |  | 135 | 220 | 220 | 25 | 360 |  |
|  |  |  | ОБ | 17680 | 10750 |  | 2430 | 4160 | 4160 | 450 | 6480 |  |
|  |  |  | ВИ | 960 | 575 |  | 135 | 220 | 220 | 25 | 360 |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2015 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение вопроса и разработка плана мероприятий по организации раздельного сбора ТБО | 2013 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение коммунальной техники для вывозки ТБО на полигон в р.п. Чаны. | 2015 | МБ | 75 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 350 | 1 350 |  |  |  | 1 350 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 75 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработать план мероприятий по сбору отходов от жителей частного сектора. | 2016 |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по утилизации ТБО: |  | Всего | 2 000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 500 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | МБ | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ОБ | 1 800 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 450 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | ВИ | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 |  | 0 |  | 0 |  |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2012г. тыс. руб. | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018-2020г.г. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1130,0 | 0 | 135 | 220 | 415 |  | 360 |  |
| ОБ | 20740,0 | 0 | 2430 | 4160 | 7670 |  | 6480 |  |
| ВИ | 1130,0 | 0 | 135 | 220 | 415 |  | 360 |  |
| ИТОГО: | 23000,0 | 0 | 2700 | 4600 | 8500 |  | 7200 |  |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 99,5 | 0 |  |  |  | 74,5 |  | 25 |
| ОБ | 1164,0 | 0 |  |  |  | 714 |  | 450 |
| ВИ | 66,5 | 0 |  |  |  | 41,5 |  | 25 |
| ИТОГО: | 1330,0 | 0 |  |  |  | 830 |  | 25 |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 100 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| ОБ | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 450 | 0 | 0 |
| ВИ | 100 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 2000 |  |  |  | 1500 | 500 |  |  |
| ИТОГО: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1329,5 | 0 | 135 | 220 | 490 | 99,5 | 360 | 25 |
| ОБ | 23704,0 | 0 | 2430 | 4160 | 9020 | 1164 | 6480 | 450 |
| ВИ | 1296,5 | 0 | 135 | 220 | 490 | 66,5 | 360 | 25 |
| ИТОГО: | 26330,0 | 0 | 2700 | 4600 | 10000 | 1330 | 7200 | 500 |